Table (Online Resource 1): ECG normal range

| Months | HR (bpm) | PR interval (sec) | QRS axis (°) | QRS width (sec) | Abnormal Q wave | ST-elevation | ST-depression | QTc (Fridericia) (msec) | T wave flattening |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90-180 | 0.08-0.12 | 45-180 | 0.03-0.08 | Width≧40 msec Amplitude≧1/4 of R wave | On chest leads > 0.2mV On limb leads > 0.1mV | > 0.05mV | 460 | T wave amplitude≦0.1mV |
| 2-12 | 105-185 | 0.08-0.12 | 0-135 | 0.03-0.08 |  |  |  | 460 |  |
| 13-60 | 90-165 | 0.08-0.14 | 0-110 | 0.03-0.08 |  |  |  | 460 |  |
| 61-96 | 60-140 | 0.10-0.16 | 0-110 | 0.03-0.08 |  |  |  | 445 |  |
| 97-144 | 60-130 | 0.10-0.18 | -125 | 0.04-0.09 |  |  |  | 445 |  |
| 145-180 | 65-130 | 0.10-0.18 | -125 | <0.12 |  |  |  | 450 |  |

The normal range for electrocardiograms was defined by age group.