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	Variable
	men
	women
	men
	women

	
	36 mm
	36 mm
	42 mm
	42 mm

	
	inlay
	onlay
	P
	inlay
	onlay
	P
	inlay
	onlay
	P
	inlay
	onlay
	P

	Lateralization (mm)
	-3.0
	1.28
	0.002
	0.6
	5.4
	0.001
	-1.9
	4.08
	0.001
	1.6
	8.60
	0.001

	Distalization (mm)
	-34.5
	-33.80
	0.608
	-28.6
	-27.4
	0.380
	-34.4
	-34.88
	0.752
	-28.5
	-28
	0.630

	Adduction (°)
	10.0
	18
	0.002
	13.5
	18.6
	0.087
	12.4
	27
	0.001
	12.7
	26
	0.001

	Abduction (°)
	104.0
	88
	0.001
	99.4
	80.9
	0.001
	102.1
	85
	0.001
	96.5
	76
	0.001

	Int. Rotation (°)
	65.0
	69
	0.427
	72.6
	78.7
	0.338
	72.8
	90
	0.001
	76.0
	90
	0.023

	Ext. Rotation (°)
	24.0
	31
	0.127
	29.2
	33.6
	0.390
	25.7
	43
	0.001
	28.0
	46
	0.001

	Extension (°)
	13.0
	26
	0.014
	19.6
	34.8
	0.066
	15.2
	49
	0.001
	21.0
	63
	0.001

	Forward Flexion (°)
	118.0
	126
	0.316
	118.6
	118.4
	0.965
	117.9
	122
	0.497
	118.0
	115.44
	0.676

	Rot. Range (°)
	89.0
	100
	0.076
	101.76
	112
	0.277
	98.5
	133
	0.001
	104
	136
	0.003



Table 4. Pairwise comparison of the impact of onlay and inlay design in combination with either a 36 mm or a 42 mm glenosphere on range of motion. All parameters reported represent the mean value of each category.
