# Table 3

| Variable | men |  |  | women |  |  | men |  |  | women |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | inlay |  |  | inlay |  |  | onlay |  |  | onlay |  |  |
|  | 36 | 42 | P | 36 | 42 | P | 36 | 42 | P | 36 | 42 | P |
| Lateralization (mm) | -3.0 | -1.9 | 0.450 | 0.6 | 1.6 | 0.288 | 1.3 | 4.1 | 0.016 | 5.4 | 8.6 | 0.001 |
| Distalization (mm) | -34.5 | -34.4 | 0.973 | -28.6 | -28.5 | 0.975 | 1.3 | 4.1 | 0.016 | -27.4 | -27.9 | 0.725 |
| Adduction (°) | 9.8 | 12.4 | 0.264 | 13.5 | 12.7 | 0.753 | 17.6 | 26.9 | 0.002 | 18.6 | 25.6 | 0.046 |
| Abduction (°) | 104.5 | 102.1 | 0.340 | 99.4 | 96.5 | 0.444 | 87.9 | 85.2 | 0.341 | 80.9 | 76.0 | 0.197 |
| Int. Rotation (°) | 64.8 | 72.8 | 0.049 | 72.6 | 76.0 | 0.569 | 69.3 | 89.9 | 0.001 | 78.7 | 89.8 | 0.080 |
| Ext. Rotation (°) | 24.0 | 25.7 | 0.704 | 29.2 | 28.0 | 0.816 | 31.2 | 43.2 | 0.005 | 33.6 | 45.8 | 0.025 |
| Extension (°) | 13.3 | 15.2 | 0.552 | 19.6 | 21.0 | 0.827 | 26.1 | 49.1 | 0.009 | 34.8 | 63.0 | 0.018 |
| Forward Flexion (°) | 117.9 | 117.9 | 1.000 | 118.6 | 118.0 | 0.921 | 125.5 | 122.5 | 0.647 | 118.4 | 115.4 | 0.597 |
| Rot. Range (°) | 88.8 | 98.5 | 0.103 | 101.8 | 104.0 | 0.819 | 100 | 133 | 0.001 | 112 | 136 | 0.022 |

Table 3. Pairwise comparison of the influence of glenosphere size on range of motion for all four configurations. All parameters are reported in the mean value.