## Post_2011
Table 2. Water chemsitry results for Post-monsoon 2011 along with water quality assessment
based on BIS drinking water specifications and WQI values.
Sl. No. | Village | pH | EC | TDS | TH | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | K+ | HCO3- (as CaCO3) | Cl- | SO42- | NO3- | F- | WQI
|  |  | m S/cm | mg/l
Surface water
1 | Dammalguda cheruvu (Tank) | 7.5 | 4510 | 2886.4 | 580 | 88.176 | 87.4944 | 575 | 312.8 | 225.7 | 1276.2 | 184.8 | 55.8 | 1.3 | 105.9223
2 | Cherial cheruvu (Tank) | 7.67 | 5958 | 3813.12 | 720 | 88.176 | 121.52 | 690 | 664.7 | 1055.3 | 1446.36 | 100.8 | 68.2 | 1.2 | 130.5126
Groundwater
1 | JNNURM Buildings | 7.42 | 1633 | 1045.12 | 355 | 132.264 | 6.076 | 209.3 | 0.391 | 420.9 | 269.42 | 65.28 | 16.12 | 1.1 | 63.8353
2 | Haridaspalli village | 6.44 | 3479 | 2226.56 | 1000 | 376.752 | 14.5824 | 358.8 | 2.346 | 353.8 | 950.06 | 48.96 | 117.8 | 0.77 | 118.4554
3 | Santhi nagar | 6.65 | 3100 | 1984 | 1140 | 408.816 | 29.1648 | 197.8 | 2.346 | 390.4 | 779.9 | 101.76 | 20.46 | 1 | 90.6378
4 | Nandamui nagar | 7.38 | 646 | 413.44 | 155 | 52.104 | 6.076 | 75.9 | 1.173 | 195.2 | 67.355 | 21.6 | 43.4 | 1.5 | 61.2633
5 | Army college | 7.3 | 863 | 552.32 | 280 | 94.188 | 10.9368 | 59.8 | 1.173 | 231.8 | 99.26 | 47.52 | 37.82 | 1.8 | 66.8497
6 | Malkaram cross | 8.1 | 1503 | 961.92 | 545 | 132.264 | 52.2536 | 105.8 | 0.391 | 359.9 | 233.97 | 81.12 | 74.4 | 1.4 | 91.5673
7 | Ahmedguda substation | 7.3 | 736 | 471.04 | 210 | 70.14 | 8.5064 | 71.3 | 0.391 | 341.6 | 31.905 | 18.96 | 20 | 1.3 | 54.9194
8 | Ahmedguda (GP)/temple | 7.13 | 1670 | 1068.8 | 535 | 76.152 | 83.8488 | 140.3 | 3.91 | 500.2 | 187.885 | 109.92 | 65.1 | 1.1 | 86.1604
9 | Cherial village | 6.75 | 3973 | 2542.72 | 1020 | 392.784 | 9.7216 | 460 | 3.519 | 567.3 | 1020.96 | 50.4 | 80.6 | 0.45 | 110.5969
10 | Venkateswara nagar | 7.33 | 1491 | 954.24 | 415 | 124.248 | 25.5192 | 149.5 | 0.391 | 445.3 | 198.52 | 77.76 | 6.2 | 0.82 | 59.0305
11 | NTR nagar | 7.4 | 1140 | 729.6 | 385 | 70.14 | 51.0384 | 80.5 | 1.173 | 341.6 | 109.895 | 74.4 | 49.6 | 2.1 | 79.9809
12 | Rajiv Gandhi karmik nagar | 6.49 | 3770 | 2412.8 | 1200 | 416.832 | 38.8864 | 322 | 1.173 | 500.2 | 1006.78 | 54.72 | 12.4 | 0.82 | 92.2806
Mean of Groundwater samples |  | 7.1408 | 2000.3333 | 1280.2133 | 603.3333 | 195.557 | 28.0509 | 185.9167 | 1.5314 | 387.35 | 412.9925 | 62.7 | 45.325 | 1.18 | 81.2981