Supplementary table
Table S1:  MR imaging sequences and parameters
	Sequence
	TR/TE (msec)
	FA
	Section thickness
	Matrix Size
	Bandwidth
(Hz)
	Field of view (cm)
	Acquisition time (sec)
	No. of Excitation

	Institution 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	T1W- 3D VIBE Dual 
	4.4/1.34-2.76
	10°
	2.8 mm
	220 × 288
	870
	38–40 
	15 
	1

	BH-HASTE T2WI
	1200/75
	90°
	4 mm
	280 × 320
	710
	38–40
	112 
	1

	BH-HASTE HT2WI
	1200/141
	120°
	4 mm
	266 × 304
	715
	38–40
	113 
	1

	T1W-3D VIBE
	3/1.2
	12°
	3 mm
	218 × 384
	720
	38–40
	14
	1

	DWI
	2700/43
	90°
	4 mm
	112 × 140
	2232
	38–40
	233 
	2

	Institution 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	T1W- 3D dual GRE
	3.5/1.15-2.3
	10°
	6 mm
	256 × 194
	434.4
	32–38 
	14
	1

	RT-SSH-T2WI
	1342/80
	90°
	5 mm
	324 × 235
	506.4
	32–38 
	120
	2

	RT-SSH-HT2WI
	1156/160
	90°
	5 mm
	324 × 235
	317.9
	32–38 
	120
	2

	T1W-3D GRE
	3.1/1.5
	10°
	2.5 mm
	256 × 256
	995.7
	32–38 
	16.6
	1

	DWI
	6000/800
	90°
	5 mm
	112 × 112
	79.5
	32–38 
	126
	4

	Institution 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	T1W- 2D dual GRE
	143/1.15-2.3
	50°
	5mm
	176 × 176
	2254.3
	35–38 
	26.3
	1

	RT-SSH-T2WI
	1256/100
	90°
	5 mm
	320 × 315
	468.2
	35–38 
	120
	1

	RT-SSH-HT2WI
	3048/160
	90°
	5 mm
	292 × 292
	465.3
	35–38
	121.9
	1

	T1W-3D GRE
	3.1/1.51
	10°
	2 mm
	228 × 213
	721.3
	35–38 
	13.7
	1

	DWI
	1585/54
	90°
	5 mm
	116 × 116
	61.1
	35–38
	162 
	2


[bookmark: _GoBack]TR/TE = repetition time/echo time, FA = flip angle, BH = breath-hold, GRE = gradient echo, RT = respiratory-triggered, SSH-HT2WI = single-shot heavily T2-weighted image, DWI = diffusion weighted image.

