Table 2
	Station 
	Calibration Using Monthly Data
	Calibration Using Daily Data

	
	a
	b


	Clearness 
Index 
(a+b)
	


	RMSE
	a
	b
	Clearness 
Index 
(a+b)
	

	RMSE

	[bookmark: _Hlk154095808]New Delhi
	0.254
	0.515
	0.769
	0.7955
	0.0406
	0.300
	0.455
	0.755
	0.7997
	0.0521

	Lucknow
	0.288
	0.420
	0.708
	0.7675
	0.0343
	0.328
	0.382
	0.710
	0.7803
	0.0454

	Varanasi
	0.250
	0.435
	0.685
	0.8214
	0.0347
	0.261
	0.433
	0.694
	0.7958
	0.0523

	Patna
	0.262
	0.446
	0.708
	0.8003
	0.0367
	0.280
	0.436
	0.716
	0.7880
	0.0553

	
Mean
	
0.264
	
0.454
	
0.718
	
0.7962
	
0.0366
	
0.292 
	
0.427
	
0.719
	
0.7910
	
0.0513
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