TableS1  SCX Gradient:

| Time (min) | %A | %B | Flowrate (ul/min) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 100 | 0 | 1000 |
| 25.00 | 100 | 0 | 1000 |
| 25.01 | 100 | 0 | 1000 |
| 32.00 | 90 | 10 | 1000 |
| 32.01 | 90 | 10 | 1000 |
| 42.00 | 80 | 20 | 1000 |
| 42.01 | 80 | 20 | 1000 |
| 47.00 | 55 | 45 | 1000 |
| 47.01 | 55 | 45 | 1000 |
| 52.00 | 0 | 100 | 1000 |
| 60.00 | 0 | 100 | 1000 |
| 60.01 | 100 | 0 | 1000 |
| 75.00 | 100 | 0 | 1000 |