Supplementary Table S2: ESI and mass spectrometer parameters.

| Item | Lipidomic IDA POS | Lipidomic IDA NEG |
| --- | --- | --- |
| Ionization | POS | NEG |
| Source temperature | 350 °C | 350 °C |
| Curtain Gas (CUR) | 35 | 35 |
| GS 1 | 55 | 55 |
| GS 2 | 65 | 65 |
| Ion Spray Voltage | 4500 V | -4500 V |
| Declustering Potential (DP) | 50 V | -50 V |
| Collision Energy | 35V | -35V |
| Collision Energy Spread | 15 | 15 |
| TOF MS Mass Range | 140-1500 Da | 140-1500 Da |
| IDA acquisition Mass Range | 50-1500 Da | 50-1500 Da |
| Top N | 18 | 10 |