Supp. Table 1 Masses of Phytohormones and Internal Standards

| Analyte | [M-H]- phytohormone | CE (V) | [M-H]- fragment 1 | [M-H]- fragment 2 | [M-H]- fragment 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IAA | 174.0561 | 8 | 130.0660 | 131.0697 | 128.0506 |
| 2H5-IAA | 179.0874 | 8 | 135.0976 |  |  |
| ABA | 263.1289 | 8 | 153.0921 | 219.1389 | 204.1156 |
| 2H6-ABA | 269.1665 | 8 | 159.1297 |  |  |
| SA | 137.0244 | 18 | 93.0346 | 65.0396 | 75.0240 |
| 2H4-SA | 141.0495 | 18 | 97.0598 |  |  |
| JA | 209.1183 | 10 | 59.0139 | 165.1285 | 97.0661 |
| 2H5-JA | 214.1497 | 10 | 62.0327 |  |  |
| JAIle | 322.2024 | 18 | 130.0874 | 128.1081 | 172.0979 |
| 2H10-JAIle | 332.2652 | 18 | 140.1502 |  |  |