Supplementary file Data

Calibration curve of erastin

Fig.S1. Calibration curve of the erastin

Peak purity of the drugs

Fig. S2: Peak purity of the erastin

Table S1: Results of robustness study

| Robustness |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parameters |  | Erastin |  |  |
|  |  | Rt | Area | Tailing factor |
| pH | 3.75 | 4.955 ± 0.002 | 721958 ± 929.03 | 1.675 ± 0.04 |
|  | 3.85 | 4.914 ± 0.005 | 737438 ± 712.90 | 1.683 ± 0.05 |
| Temperature (℃) | 24 | 4.978 ± 0.002 | 755629 ± 591.82 | 1.694 ± 0.03 |
|  | 26 | 4.899 ± 0.004 | 897522 ± 485.82 | 1.722 ± 0.02 |
| Flow rate | 0.8 | 5.037 ± 0.009 | 761002 ± 741.91 | 1.46 ± 0.06 |
|  | 1 | 4.792 ± 0.003 | 754399 ± 589.14 | 1.52 ± 0.13 |
| Injection volume (µl) | 7 | 4.957 ± 0.003 | 613280.5 ± 961.61 | 1.52 ± 0.02 |
|  | 9 | 4.914 ± 0.002 | 871580 ± 982.14 | 1.64 ± 0.08 |
| Wavelength | 1 | 4.956 ± 0.003 | 825758 ± 818.17 | 1.73 ± 0.06 |
|  | -1 | 4.955 ± 0.005 | 847004 ± 975.001 | 1.59 ± 0.04 |