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Calibration curve of erastin
[bookmark: _Hlk162646113][image: ]Fig.S1. Calibration curve of the erastin

[image: ]Peak purity of the drugs 
[bookmark: _Hlk162646143]Fig. S2: Peak purity of the erastin


[bookmark: _Hlk162646163]Table S1: Results of robustness study
	Robustness

	Parameters
	Erastin

	
	Rt
	Area
	Tailing factor

	pH
	3.75
	4.955 ± 0.002
	721958 ± 929.03
	1.675 ± 0.04

	
	3.85
	4.914 ± 0.005
	737438 ± 712.90
	1.683 ± 0.05

	Temperature (℃)
	24
	4.978 ± 0.002
	755629 ± 591.82
	1.694 ± 0.03

	
	26
	4.899 ± 0.004
	897522 ± 485.82
	1.722 ± 0.02

	Flow rate
	0.8
	5.037 ± 0.009
	761002 ± 741.91
	1.46 ± 0.06

	
	1
	4.792 ± 0.003
	754399 ± 589.14
	1.52 ± 0.13

	Injection volume (µl)
	7
	4.957 ± 0.003
	613280.5 ± 961.61
	1.52 ± 0.02

	
	9
	4.914 ± 0.002
	871580 ± 982.14
	1.64 ± 0.08

	Wavelength 
	1
	4.956 ± 0.003
	825758 ± 818.17
	1.73 ± 0.06

	
	-1
	4.955 ± 0.005
	847004 ± 975.001
	1.59 ± 0.04
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