TABLE 1S. General characteristics of municipal wastewater treatment plant.

| Townships | Population | Industrial inputs | pH; Alkalinity (mg/L CaCO3); TSS (mg/L); cBOD (mg/L); COD (mg/L); NH4-N (mg/L N); TKN (mg/L N); NO3/NO2 (mg/L N). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 214 | 0% | 7,88; 180; < 5.0; 4; 38; 4,58; 8,48; 0,07. |
| 2 | 16 000 | 10% | 7,71; 218; < 5.0; 3,5; 31; 0,03; 0,96; 1,59. |
| 3 | 33 761 | 10% | 7,57; 112; < 5.0; 3,6; 38; 0,261; 2,05; 2,96. |
| 4 | 119 360 | 10% | 7,44; 248; 16; 9,28; 69; 20,1; 21,4; 5,72. |
| 5 | 129 500 | 10% | 7,25; 136; 11; 14; 65; 7,8; 11; 8.5. |
| 6 | 523 000 | 10% | 7,13; 48,5; < 5.18; 1,2; 21; 0,187; 0,244; 22,8. |
| 7 | 570 000 | 50% | 6,56; 98; 11,7; 6; 33; 4,16; 4,92; 11,7. |
| 8 | 1 800 000 | 30% | 7,14; 143; 25,8; 46,1; 149; 7,26; 14,1; 0,373. |