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Table 1. Scan Parameters of Four DWI Sequences
	Sequence
	FOCUS-MUSE_DWI
	MUSE_DWI
	FOCUS_DWI
	SS_DWI

	TR (ms)
	6886
	7221
	4200
	7230

	TE (ms)
	78.5
	76.5
	71.1
	76.3

	Field of view (cm)
	28 × 17
	28 × 28
	28 × 17
	28 × 28

	Slice thickness (mm)
	3.6
	3.6
	3.6
	3.6

	Number of slices
	28-32
	28-32
	28-32
	28-32

	Matrix size
	160 × 96
	160 × 96
	160 × 96
	160 × 96

	b factors (sec/mm2)
	0,1000
	0,1000
	0,1000
	0,1000

	NEX (b = 0, b = 1000)
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16

	Number of shots
	2
	2
	1
	1

	Diffusion direction
	3 in 1
	3 in 1
	3 in 1
	3 in 1

	Scan time range (min)
	4 – 5
	2 – 3
	4 – 5
	2 – 3


Note: FOCUS-MUSE_DWI, field of view optimized and constrained undistorted multiplexed sensitivity encoding diffusion-weighted imaging; FOCUS_DWI, field of view optimized and constrained undistorted single-shot diffusion-weighted imaging; MUSE_DWI, multiplexed sensitivity encoding diffusion-weighted imaging; SS_DWI, single-shot diffusion-weighted imaging.
	

	

	

	

	







