Additional file 3. Precision, stability, repeatability, and recovery.

| Analytes | Precision (RSD, %) |  | Stability (RSD, %) | Repeatability |  | Recovery |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | inter-day | intra-day |  | Mean (mg/g) | RSD (%) | Amount (mg/g) | Mean (%) | RSD (%) |
| Protocatechuic acid | 1.94 | 2.63 | 2.34 | 0.05 | 1.63 | 0.12 | 97.35 | 2.19 |
| Hydroxytyrosol | 1.92 | 2.11 | 1.82 | 0.25 | 2.45 | 0.20 | 98.55 | 2.73 |
| Caffeic acid | 1.15 | 1.54 | 2.64 | 0.05 | 2.59 | 0.05 | 96.93 | 2.54 |
| Epicatechin | 2.63 | 2.13 | 1.68 | 0.52 | 1.24 | 0.50 | 98.52 | 3.21 |
| Salidroside | 1.65 | 1.28 | 2.12 | 0.17 | 1.93 | 0.14 | 98.21 | 1.75 |
| Chlorogenic acid | 1.84 | 1.58 | 1.89 | 2.29 | 2.88 | 2.30 | 98.67 | 3.06 |
| Desrhamnosyl isoacteoside | 1.45 | 1.37 | 1.75 | 0.28 | 1.45 | 0.10 | 97.35 | 2.34 |
| Rutin | 1.32 | 1.88 | 3.13 | 0.02 | 2.64 | 0.04 | 97.71 | 3.07 |
| Liriodendrin | 1.81 | 1.65 | 2.84 | 2.01 | 1.11 | 0.44 | 101.11 | 3.02 |