| Additional file Table 1. Validation datasets |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Count | Ag (pg/mL) | Copy/test (converted) | COI |
| 1 | 9,124 | 0.7 | 17 | 0.2 |
| 2 | 7,431 | <0.00 | 20 | 0 |
| 3 | 13,287 | 4.7 | 21 | 1.3 |
| 4 | 7,718 | <0.00 | 26 | 0 |
| 5 | 11,041 | 2.5 | 48 | 0.7 |
| 6 | 13,905 | 5.3 | 56 | 1.5 |
| 7 | 12,794 | 4.2 | 63 | 1.2 |
| 8 | 12,709 | 4.2 | 65 | 1.1 |
| 9 | 13,905 | 5.3 | 80 | 1.5 |
| 10 | 10,782 | 2.3 | 81 | 0.6 |
| 11 | 10,073 | 1.6 | 292 | 0.4 |
| 12 | 314,223 | 295.8 | 1,087 | 81.1 |
| 13 | 254,478 | 238 | 1,499 | 65.2 |
| 14 | 485,100 | 461.1 | 1,998 | 126.3 |
| 15 | 151,518 | 138.4 | 2,077 | 37.9 |
| 16 | 92,006 | 80.9 | 4,367 | 22.2 |
| 17 | 102,314 | 90.8 | 13,196 | 24.9 |
| 18 | 433,187 | 410.9 | 13,291 | 112.6 |
| 19 | 2,715,600 | 2,618.90 | 27,682 | 717.5 |
| 20 | 195,055 | 180.6 | 47,208 | 49.5 |
| 21 | 380,159 | 359.6 | 81,391 | 98.5 |
| 22 | 803,453 | 769.1 | 115,743 | 210.7 |
| 23 | 2,796,673 | 2,697.30 | 618,395 | 739 |
| 24 | 35,994,811 | 34,812.40 | 1,121,785 | 9,537.60 |
| 25 | 17,744,166 | 17,157.10 | 1,246,365 | 4,700.60 |
| 26 | 16,745,726 | 16,191.30 | 1,680,481 | 4,436.00 |
| 27 | 40,782,409 | 39,443.80 | 4,369,413 | 10,806.50 |
| 28 | 97,282,701 | 94,100.80 | 8,277,600 | 25,781.10 |
| 29 | 155,335,619 | 150,259.80 | 15,067,576 | 41,167.10 |
| 30 | 153,011,627 | 148,011.70 | 45,134,920 | 40,551.10 |
| 31 | 8,651 | 0.2 | 0 | 0.1 |
| 32 | 8,065 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 8,167 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 7,825 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 8,110 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 8,221 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 7,286 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 6,632 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 7,773 | 0.6 | 0 | 0.2 |
| 40 | 8,632 | 1.5 | 0 | 0.4 |
| 41 | 6,816 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 4,662 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 9,998 | 3.1 | 0 | 0.8 |
| 44 | 9,761 | 2.8 | 0 | 0.8 |
| 45 | 9,657 | 2.7 | 0 | 0.7 |
| 46 | 9,714 | 2.8 | 0 | 0.8 |
| 47 | 9,502 | 2.5 | 0 | 0.7 |
| 48 | 9,423 | 2.4 | 0 | 0.7 |
| 49 | 7,238 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 8,864 | 1.8 | 0 | 0.5 |
| 51 | 7,866 | 0.7 | 0 | 0.2 |
| 52 | 9,122 | 2.1 | 0 | 0.6 |
| 53 | 13,174 | 6.7 | 0 | 1.8 |
| 54 | 6,715 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 8,749 | 1.6 | 0 | 0.4 |
| 56 | 8,820 | 1.7 | 0 | 0.5 |
| 57 | 8,138 | 0.9 | 0 | 0.2 |
| 58 | 8,782 | 1.6 | 0 | 0.4 |
| 59 | 8,346 | 1.1 | 0 | 0.3 |
| 60 | 8,781 | 1.6 | 0 | 0.4 |
| 61 | 8,506 | 1.3 | 0 | 0.4 |
| 62 | 8,588 | 1.4 | 0 | 0.4 |
| 63 | 8,666 | 1.5 | 0 | 0.4 |
| 64 | 8,490 | 1.3 | 0 | 0.4 |
| 65 | 8,075 | 0.8 | 0 | 0.2 |
| 66 | 8,506 | 1.3 | 0 | 0.4 |
| 67 | 7,785 | 0.5 | 0 | 0.1 |
| 68 | 8,209 | 1 | 0 | 0.3 |
| 69 | 8,555 | 1.4 | 0 | 0.4 |
| 70 | 7,975 | 0.7 | 0 | 0.2 |
| 71 | 8,625 | 1.5 | 0 | 0.4 |
| 72 | 8,221 | 1 | 0 | 0.3 |
| 73 | 8,570 | 1.4 | 0 | 0.4 |
| 74 | 8,427 | 1.2 | 0 | 0.3 |
| 75 | 8,011 | 0.8 | 0 | 0.2 |
| 76 | 8,758 | 1.6 | 0 | 0.4 |
| 77 | 8,298 | 1.1 | 0 | 0.3 |
| 78 | 8,546 | 1.4 | 0 | 0.4 |
| 79 | 8,287 | 1.1 | 0 | 0.3 |
| 80 | 8,308 | 1.1 | 0 | 0.3 |
| 81 | 7,898 | 0.6 | 0 | 0.2 |
| 82 | 7,771 | 0.5 | 0 | 0.1 |
| 83 | 8,727 | 1.6 | 0 | 0.4 |
| 84 | 8,606 | 1.4 | 0 | 0.4 |

Additional file Table 2. Test Dataset

| ID | Copy numbers | COI | Ct | Day | Severity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cov-00102 | 133789 | 398.8 | 23.43 | 0 | mild |
| Cov-00120 | 10 | 39.8 | 36.22 | 0 | mild |
| Cov-03394 | 12025642 | 38233.6 | 17.78 | 1 | mild |
| Cov-05261 | 1760925 | 29609.9 | 20.6 | 1 | mild |
| Cov-03406 | 19019181 | 5763.6 | 16.3 | 2 | mild |
| Cov-00043 | 158651 | 998.2 | 23.15 | 3 | mild |
| Cov-00041 | 79628 | 1617.3 | 22.82 | 4 | mild |
| Cov-00134 | 922 | 13.4 | 30.49 | 4 | mild |
| Cov-00061 | 789139 | 3211.2 | 20.59 | 5 | mild |
| Cov-04117 | 8799 | 262.2 | 28 | 5 | mild |
| Cov-00035 | 469 | 112.9 | 31.5 | 5 | mild |
| Cov-00059 | 305 | 22.8 | 31.11 | 5 | mild |
| Cov-00039 | 49 | <1.0 | 33.87 | 5 | mild |
| Cov-00034 | 1060 | 29.2 | 29.23 | 6 | mild |
| Cov-00098 | 7 | 8.9 | 37.9 | 6 | mild |
| Cov-00068 | 2 | <1.0 | 39.41 | 6 | mild |
| Cov-04049 | 258 | <1.0 | 32.41 | 8 | mild |
| Cov-00249 | 2300950 | 6449.6 | 19.31 | 9 | mild |
| Cov-00062 | 2 | 18.6 | 38.68 | 9 | mild |
| Cov-00931 | 4 | <1.0 | 37.74 | 17 | mild |
| Cov-00463 | 3 | <1.0 | 38.25 | 18 | mild |
| Cov-00428 | 2 | <1.0 | 38.84 | 21 | mild |
| Cov-00513 | 22 | <1.0 | 35.06 | 22 | mild |
| Cov-00462 | 2 | <1.0 | 38.57 | 22 | mild |
| Cov-00442 | 2 | <1.0 | 38.89 | 22 | mild |
| Cov-00402 | 17 | <1.0 | 35.52 | 25 | mild |
| Cov-03461 | 4 | <1.0 | 37.89 | 25 | mild |
| Cov-04948 | 1 | <1.0 | 39.97 | 25 | mild |
| Cov-04946 | 14 | <1.0 | 36.76 | 27 | mild |
| Cov-00545 | 2 | <1.0 | 38.57 | 35 | mild |
| Cov-03196 | 605040 | 1329.1 | 21.74 | N/A | mild |
| Cov-03889 | 58992 | 797.5 | 24.23 | N/A | mild |
| Cov-02364 | 75 | <1.0 | 34.26 | N/A | mild |
| Cov-00205 | 1 | <1.0 | 40.34 | N/A | mild |
| Cov-00073 | 812321 | 8056 | 20.4 | 0 | moderate |
| Cov-00183 | 423 | 2.8 | 30.62 | 0 | severe |
| Cov-00148 | 226409 | 1241.3 | 22.74 | 4 | moderate |
| Cov-00091 | 140 | 5.5 | 32.29 | 5 | critical |
| Cov-00227 | 118554 | 233.9 | 22.83 | 7 | moderate |
| Cov-00733 | 20 | <1.0 | 35.26 | 8 | moderate |
| Cov-00142 | 2583175 | 6328.7 | 19.02 | 13 | moderate |
| Cov-00404 | 52 | <1.0 | 33.78 | 14 | moderate |
| Cov-00497 | 1 | 2.6 | 40.03 | 20 | severe |
| Cov-00443 | 2 | <1.0 | 39.15 | 21 | moderate |
| Cov-00364 | 1 | <1.0 | 39.74 | 23 | moderate |
| Cov-00444 | 2 | <1.0 | 38.78 | 28 | moderate |
| Cov-00514 | - | <1.0 | - | 33 |  |
| Cov-00515 | - | <1.0 | - | 26 |  |
| Cov-00506 | - | <1.0 | - | 0 |  |
| Cov-00308 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-00481 | - | <1.0 | - | 30 |  |
| Cov-00479 | - | <1.0 | - | 23 |  |
| Cov-00535 | - | <1.0 | - | 28 |  |
| Cov-00406 | - | <1.0 | - | 19 |  |
| Cov-00492 | - | <1.0 | - | 23 |  |
| Cov-01441 | - | <1.0 | - | 2 |  |
| Cov-01433 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01448 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01419 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01447 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01434 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01417 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01444 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01460 | - | <1.0 | - | 1 |  |
| Cov-01456 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01464 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01416 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01424 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01453 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01466 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01463 | - | <1.0 | - | 4 |  |
| Cov-01467 | - | <1.0 | - | 9 |  |
| Cov-01446 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01455 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01445 | - | <1.0 | - | 3 |  |
| Cov-01421 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01439 | - | <1.0 | - | 1 |  |
| Cov-01450 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01411 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01458 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01408 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01461 | - | <1.0 | - | 5 |  |
| Cov-01429 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01462 | - | <1.0 | - | 1 |  |
| Cov-01425 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01437 | - | <1.0 | - | 2 |  |
| Cov-01418 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01430 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01435 | - | <1.0 | - | 1 |  |
| Cov-01409 | - | <1.0 | - | 0 |  |
| Cov-01412 | - | <1.0 | - | 2 |  |
| Cov-01459 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01420 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01427 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01443 | - | <1.0 | - | 1 |  |
| Cov-01454 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01426 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01451 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01413 | - | <1.0 | - | 6 |  |
| Cov-01423 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01410 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01414 | - | <1.0 | - | 3 |  |
| Cov-01428 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01431 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01422 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01432 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01415 | - | <1.0 | - | 0 |  |
| Cov-01449 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01438 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01436 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01440 | - | <1.0 | - | 2 |  |
| Cov-01465 | - | <1.0 | - | 0 |  |
| Cov-01457 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01452 | - | <1.0 | - | N/A |  |
| Cov-01442 | - | <1.0 | - | 0 |  |