| Table 2 Internal UV-C and Temperature Readings a c b |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Air gap |  | - Midpoint of lamp |  | - Lamps sockets end |  | Average | Average |
| Number of UV-C254 High output lamps | Temperature ℃ | UV-C mW/cm2 | Temperature ℃ | UV-C mW/cm2 | Temperature ℃ | UV-C mW/cm2 | Temperature ℃ | UV-C mW/cm2 |
| 6 | 41.8 | 41.8 | 44.5 | 71.5 | 44.5 | 78.5 | 45 | 75 |
| 4 | 47.5 | 47.5 | 42.4 | 53.7 | 46.2 | 66.2 | 44 | 60 |
| 2 | 41.2 | 41.2 | 33.0 | 27.9 | 38.0 | 31.6 | 36 | 30 |
| 1 | 31.3 | 31.3 | 38.0 | 19.0 | 34.1 | 21.3 | 36 | 20 |