Table 4 Accuracy data for the assay of LTG in human plasma (n=3)

| Concentration (mg/ml) |  | Recovery (%) | RSD (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Added | Measured |  |  |
| 6.09 | 5.77 | 94.7 | 4.33 |
| 4.11 | 4.03 | 98.1 | 2.66 |
| 2.11 | 2.21 | 104.7 | 5.81 |