Table S1.  GM content for the applicability test of 5-plex qPCR.

| Sample Number | GM content for each target by mass ratio (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lectin | SHZD32 | ZH10-6 | ZUTS-33 | S4003.14 |
| A | 100 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| B | 100 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| C | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| D | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| E | 100 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| F | 100 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
| G | 100 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
| H | 100 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| I | 100 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| J | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| K | 100 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| L | 100 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| M | 100 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| N | 100 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| O | 100 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| P | 100 | 0 | 1.0 | 0.1 | 50 |
| Q | 100 | 25 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
| R | 100 | 0.5 | 0 | 10 | 25 |
| S | 100 | 0.1 | 50 | 0 | 0.5 |
| T | 100 | 25 | 0.5 | 25 | 0 |
| U | 100 | 0.1 | 99 | 0 | 0.5 |

Table S2. The Ct value results of primer pair concentration optimization in the 5-plex qPCR

| Transgenic event | Group 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | Average value | RSD (%) | Bias (%) |
| Lectin | 28.02 | 27.79 | 27.88 | 28.06 | 27.94 | 0.39 | 0.11 |
| SHZD32 | 29.54 | 29.37 | 29.24 | 29.16 | 29.33 | 0.49 | 0.14 |
| ZH10-6 | 30.46 | 30.49 | 30.71 | 30.52 | 30.55 | 0.32 | 0.10 |
| ZUTS-33 | 29.11 | 28.86 | 28.75 | 28.87 | 28.90 | 0.45 | 0.13 |
| S4003.14 | 28.50 | 28.32 | 28.22 | 28.21 | 28.31 | 0.41 | 0.12 |
| Transgenic event | Group 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | Average value | RSD (%) | Bias (%) |
| Lectin | 28.34 | 28.26 | 28.16 | 28.24 | 28.25 | 0.23 | 0.06 |
| SHZD32 | 30.04 | 29.65 | 29.58 | 29.61 | 29.72 | 0.63 | 0.19 |
| ZH10-6 | 30.54 | 30.67 | 30.39 | 30.33 | 30.48 | 0.43 | 0.13 |
| ZUTS-33 | 30.06 | 29.85 | 29.75 | 30.06 | 29.93 | 0.45 | 0.13 |
| S4003.14 | 27.06 | 26.78 | 26.84 | 26.91 | 26.90 | 0.39 | 0.10 |
| Transgenic event | Group 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | Average value | RSD (%) | Bias (%) |
| Lectin | 28.26 | 27.94 | 28.46 | 28.92 | 28.40 | 1.25 | 0.36 |
| SHZD32 | 28.83 | 28.62 | 29.14 | 29.04 | 28.91 | 0.69 | 0.20 |
| ZH10-6 | 30.33 | 30.35 | 30.28 | 30.73 | 30.42 | 0.59 | 0.18 |
| ZUTS-33 | 30.51 | 30.45 | 30.57 | 30.77 | 30.58 | 0.39 | 0.12 |
| S4003.14 | 27.87 | 27.68 | 28.03 | 28.36 | 27.99 | 0.89 | 0.25 |
| Transgenic event | Group 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | Average value | RSD (%) | Bias (%) |
| Lectin | 28.62 | 28.65 | 28.52 | 28.62 | 28.60 | 0.17 | 0.05 |
| SHZD32 | 29.80 | 29.70 | 29.50 | 29.62 | 29.66 | 0.37 | 0.11 |
| ZH10-6 | 30.52 | 30.49 | 30.51 | 30.62 | 30.54 | 0.16 | 0.05 |
| ZUTS-33 | 30.48 | 30.40 | 30.32 | 30.41 | 30.40 | 0.19 | 0.06 |
| S4003.14 | 28.65 | 28.38 | 28.32 | 28.46 | 28.45 | 0.44 | 0.12 |
| Transgenic event | Group 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | Average value | RSD (%) | Bias (%) |
| Lectin | 27.06 | 27.33 | 27.38 | 27.34 | 27.28 | 0.47 | 0.13 |
| SHZD32 | 29.06 | 28.98 | 28.62 | 28.81 | 28.87 | 0.59 | 0.17 |
| ZH10-6 | 31.63 | 31.60 | 31.51 | 31.40 | 31.54 | 0.28 | 0.09 |
| ZUTS-33 | 30.04 | 30.27 | 30.09 | 30.23 | 30.16 | 0.32 | 0.10 |
| S4003.14 | 26.96 | 27.01 | 26.67 | 26.90 | 26.89 | 0.48 | 0.13 |

RSD means the relative standard deviations of the average Ct value;

The Ct value estimated by ANOVA.

Table S3. Copy number variation of reference targets using the two 3-plex cdPCR systems

| System1 |  |  |  | System2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Template copy No. | Lectin | ZH10-6 | ZUTS-33 | Template copy No. | Lectin | SHZD32 | S4003.14 |
| 10000 | 40776 | 9931 | 9814 | 10000 | 23098 | 10831 | 11305 |
| 2500 | 11095 | 2401 | 2514 | 2500 | 5770 | 2470 | 2506 |
| 625 | 2581 | 587 | 595 | 625 | 1128 | 674 | 679 |
| 156 | 626 | 147 | 153 | 156 | 312 | 174 | 161 |
| 40 | 154 | 38 | 37 | 40 | 73 | 31 | 38 |
| 10 | 38 | 11 | 10 | 10 | 23 | 12 | 11 |