Appendix A

Table A1. Contaminant and detection methods

| Time （min） | No particulate matter added |  | Add particulate matter |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | conductivity（S/m） | RTD density（%·hˉ¹） | conductivity（S/m） | RTD density（%·hˉ¹） |
| 1 | 0.01470 | 0 | 0.01470 | 0 |
| 3 | 0.01797 | 0.364 | 0.01532 | 0.069 |
| 5 | 0.09304 | 8.705 | 0.01801 | 0.368 |
| 7 | 0.11701 | 11.368 | 0.03027 | 1.731 |
| 9 | 0.07242 | 6.414 | 0.07198 | 6.365 |
| 11 | 0.04653 | 3.537 | 0.08270 | 7.556 |
| 13 | 0.03658 | 2.432 | 0.05473 | 4.448 |
| 15 | 0.03091 | 1.802 | 0.04058 | 2.876 |
| 17 | 0.02825 | 1.506 | 0.03600 | 2.367 |
| 19 | 0.02692 | 1.358 | 0.03330 | 2.067 |
| 21 | 0.02495 | 1.139 | 0.03061 | 1.768 |
| 23 | 0.02292 | 0.914 | 0.02831 | 1.513 |
| 25 | 0.02260 | 0.878 | 0.02603 | 1.259 |
| 27 | 0.02032 | 0.625 | 0.02454 | 1.094 |
| 29 | 0.01930 | 0.512 | 0.02259 | 0.877 |
| 31 | 0.01877 | 0.453 | 0.02145 | 0.751 |
| 33 | 0.01797 | 0.364 | 0.02071 | 0.668 |
| 35 | 0.01817 | 0.386 | 0.01990 | 0.578 |
| 37 | 0.01727 | 0.286 | 0.01875 | 0.451 |
| 39 | 0.01727 | 0.286 | 0.01841 | 0.413 |
| 41 | 0.01722 | 0.281 | 0.01801 | 0.368 |
| 43 | 0.01682 | 0.236 | 0.01727 | 0.286 |
| 45 | 0.01685 | 0.239 | 0.01686 | 0.241 |

Table A2. Contaminant and detection methods

| Number | Time（day） | Porosity（%） | TSS concentration（mg/L） | TSS removal rate（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 41.59 | 706.56 | 11.70 |
| 02 | 04 | 39.62 | 545.24 | 31.80 |
| 03 | 06 | 38.74 | 421.67 | 47.30 |
| 04 | 08 | 38.23 | 312.11 | 61.00 |
| 05 | 10 | 37.93 | 394.06 | 50.70 |
| 06 | 12 | 37.76 | 423.71 | 47.00 |
| 07 | 14 | 38.15 | 326.47 | 59.20 |
| 08 | 16 | 37.41 | 291.53 | 63.60 |
| 09 | 18 | 35.17 | 363.45 | 54.60 |
| 10 | 20 | 35.45 | 289.16 | 63.90 |
| 11 | 22 | 36.23 | 248.93 | 68.90 |
| 12 | 24 | 36.79 | 344.36 | 57.00 |
| 13 | 26 | 36.82 | 298.49 | 62.70 |
| 14 | 28 | 37.18 | 312.03 | 61.00 |
| 15 | 30 | 35.69 | 347.26 | 56.60 |