Table 3  Characterization of Process Wastewater

| Parameters | pH | Conductivity mS/cm | Temp. 0C | COD mg/L | B mg/L | SO4-2 Sülfat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mean Value | 5.46 ±0.2 | 26,8 ±1.1 | 18,8 ±0.5 | 22,7 ±0.8 | 0.263 ±0.1 | 115 ±2.2 |
| Parameters | Cr+6 mg/L | Zn mg/L | Ni mg/L | NO3 mg/L | Fe mg/L | Al mg/L |
| Mean Value | 0.022 ±0.01 | 0.188 ±0.02 | 0.0022 ±0.001 | 19.1 ±0.2 | 0,0084 ±0.006 | 0.009 ±0.001 |
| Parameters | NH4-N mg/L | Cu mg/L | Mg2+ mg/L | Cd mg/L | As mg/L | Hg mg/L |
| Mean Value | <5 ±0.06 | 0.066 ±0.002 | 54.4 ±0.5 | 0,0038 ±0.002 | 0,0063 ±0.005 | 0.002 ±0.0001 |