Table 4. Radiographic outcomes by study group

PEEK, n (%)		3D-printed Titanium, n (%)  p

2-Level ACDF

Proximal (level 1) Total Fused	39 (100.0)			12 (100.0)		1

Duration, mo, mean ± SD 	11.40 ± 1.2                		10.5 ± 4.32		.697

Proximal (Level 1)—Total

6 months 			20 (48.3) 			7 (58.3)

1 year 				10 (32.8) 			3 (25.0)

2 years 			9 (18.9) 			2 (16.6)

Pseudoarthrosis Levels 		-				-

2nd Level total fused		36(92.3)			10 (83.3)		.987

Duration, mo, mean ± SD 	11.53 ± 1.16 			11.45 ± 4.02		.975

2nd Level—Total

6 months			16 (41.0) 			5 (36.3)

1 year 				14 (35.7) 			4 (50)

2 years 			6 (15.4) 			2 (27.3)

Pseudoarthrosis Levels 		C5-C6 (1)			C5-C6 (1)

C6-7 (3)			C6-7 (1)

3-Level ACDF

Proximal (Level 1) Total Fused	22 (95.5)			13 (100)		.989

Duration, mo, mean ± SD 	9.6 ± 0.81                		9.23 ± 1.25		.080

Proximal (Level 1)—Total

6 months 			9 (39.1) 			8 (61.5)

1 year 				13 (56.5) 			4 (30.7)

2 years 			0 (0.00) 			1 (07.7)

Pseudoarthrosis Levels 		C3-C4 (1)			-

2nd Level Total Fused		22 (95.5)			11 (84.6)		.539

Duration, mo, mean ± SD 	14.18 ± 6.41			10.36 ± 2.67 		.075

2nd Level—Total

6 months			4 (46.4) 			3 (27.3)

1 year				12 (35.7) 			8 (72.7)

2 years				6 (40.0) 			0 ()

Pseudoarthrosis Levels 		C5-C6 (1)			C5-C6 (1)

C6-C7 (1)

3rd Level Total Fused		17  (73.9)			8 (61.5)		.475

Duration, mo, mean ± SD 	19.1 ± 5.91 			12.0 ± 5.20		.011

3rd Level—total

6 months			0 (0.00) 			2 (25.0)

1 year 				7 (41.2) 			5 (62.5)

2 years				10 (58.9) 			1 (12.5)

Pseudoarthrosis Levels		C5-C6 (3) 			C5-C6 (2)

C6-C7 (3)			C6-C7 (3)

4-Level ACDF

Proximal (Level 1) Total Fused	5 (100)				2 (100)			1

Duration, mo, mean ± SD 	12 ± 14.0                		18 ± 42.0		.453

Proximal (Level 1)—Total

6 months			3 (60.0) 			0 (0.00)

1 year				0 (0.00) 			1 (50.0)

2 years				2 (40.0) 			1 (50.0)

Pseudoarthrosis Levels 		-				-

2nd Level Total Fused		4(80)				2 (100)			1

Duration, mo, mean ± SD 	9.6 ± 13.3 			18 ± 33.2		.272

2nd Level—Total

6 months			3 (75.0) 			0 (36.3)

1 year 				0 (0.00) 			1 (50.0)

2 years				1 (25.0) 			1 (50.0)

Pseudoarthrosis Levels 		C4-C5 (1)			-

3rd Level Total Fused		5 (100)				2 (100)			1

Duration, mo, mean ± SD 	10.8 ± 12.67 			18.3 ± 6.3		.483

3rd Level—total

6 months			3 (60.0) 			0 (0.00)

1 year 				1 (20.0) 			1 (50.0)

2 years				1 (20.0) 			1 (50.0)

Pseudoarthrosis Levels 		-				-

4th Level Total Fused		2 (40.0)			1 (50.0)		1

Duration, mo, mean ± SD 	18 ± 6.00	 		24 ± 0.00		.489

4th Level—total

6 months			0 (0.00) 			0 (0.00)

1 year 				1 (50.0) 			0 (0.00)

2 years				1 (50.0) 			1 (100)

Pseudoarthrosis Levels 		C6-C7 (3)			C6-C7 (1)