Table 3. Clinical outcomes by study group.

Outcomes 				PEEK 				3D-printed TTN		p

Follow-up, mo, mean ± SD 		16.56 ± 2.88			18.48 ± 3.10			.171

Clinical scores, mean ± SD

Visual analog scale

Baseline			5.21 ± 2.39			5.00 ± 3.15			.737

6 mo 				2.38 ± 2.50			1.89 ± 2.70			.413

1 y 				1.77 ± 2.20 			1.07 ± 2.22			.175

2 y 				1.63 ± 2.73 			1.25 ± 1.42			.597

Neck Disability Index

Baseline 			17.2 ± 8.25 			15.16 ± 7.50			.410

6 mo 				9.26 ± 8.42 			10.39 ± 9.19			.611

1 y 				11.29 ± 8.67 			6.74 ± 5.58			.017

2 y 				10.39 ± 8.17 			7.08 ± 6.54			.410