Table S2 Gradient elution program for natural Alternaria productions

| Retention Time (min) | Flow Rate (mL/min) | Mobile Phase A Water (%) | Mobile Phase B Acetonitrile (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.300 | 95 | 5 |
| 2.00 | 0.300 | 95 | 5 |
| 3.00 | 0.300 | 70 | 30 |
| 4.00 | 0.300 | 60 | 40 |
| 5.50 | 0.300 | 45 | 55 |
| 7.50 | 0.300 | 5 | 95 |
| 9.00 | 0.300 | 95 | 5 |
| 12.00 | 0.300 | 95 | 5 |