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Table 1 Parameters of MR sequences
	
Parameters
	
HR-T2WI
	
DWI
	
T2WI-tra
	
APTw


	Repetition time/echo time(ms) 
	4030/90
	3736/77
	4592/100
	6458/8.8

	Section thickness（mm）
	3.5
	5
	5
	6

	Field of view(mm)
	200x200
	350x298
	300x377
	280x260

	Matrix
	252x243
	136x97
	352x402
	156x154

	Flip angle (degree)
	90
	90
	90
	90

	Spatial resolution (mm3)
	0.8x0.8x3.5
	2.6x3x5
	0.85x0.85x5
	1.8x1.8x6

	b values (sec/mm2)
	/
	0,1000
	/
	/

	Fat suppression
	/
	SPIR
	/
	SPIR



Table 2 The ICCs of the measurements by the two observers are described
	
Histogram parameters
	
ICC
	
95CI
	
p
	
Histogram parameters
	
ICC
	
95CI
	
p

	APTw-10%
	0.83
	0.64-0.93
	<0.05
	ADC-10%
	0.46
	0.06-0.73
	0.01

	APTw-90%
	0.75
	0.48-0.89
	<0.05
	ADC-90%
	0.91
	0.79-0.96
	<0.05

	APTw-Energy
	0.86
	0.69-0.94
	<0.05
	ADC-Energy
	0.70
	0.41-0.87
	<0.05

	APTw-Entropy
	0.94
	0.85-0.97
	<0.05
	ADC-Entropy
	0.77
	0.51-0.90
	<0.05

	APTw-IQR
	0.93
	0.45-088
	<0.05
	ADC-IQR
	0.75
	0.50-0.89
	<0.05

	APTw-Kurtosis
	0.30
	-0.13-0.63
	0.09
	ADC-Kurtosis
	0.84
	0.65-0.93
	<0.05

	APTw-Maximum
	0.78
	0.55-0.90
	<0.05
	ADC-Maximum
	0.75
	0.50-0.89
	<0.05

	APTw-MAD
	0.65
	0.32-0.84
	<0.05
	ADC-MAD
	0.66
	0.34-0.84
	<0.05

	APTw-Mean
	0.94
	0.85-0.97
	<0.05
	ADC-Mean
	0.84
	0.65-0.93
	<0.05

	APTw-Median
	0.96
	0.90-0.98
	<0.05
	ADC-Median
	0.81
	0.60-0.92
	<0.05

	APTw-Minimum
	0.33
	-0.10-0.66
	0.06
	ADC-Minimum
	0.80
	0.60-0.91
	<0.05

	APTw-Range
	0.43
	0.02-0.71
	0.02
	ADC-Range
	0.81
	0.60-0.92
	<0.05

	APTw-RMAD
	0.70
	0.40-0.86
	<0.05
	ADC-RMAD
	0.75
	0.46-0.88
	<0.05

	APTw-RMS
	0.73
	0.45-0.88
	<0.05
	ADC-RMS
	0.88
	0.73-0.95
	<0.05

	APTw-Skewness
	0.47
	0.07-0.74
	0.01
	ADC-Skewness
	0.77
	0.52-0.90
	<0.05

	APTwTotalEnergy
	0.86
	0.69-0.94
	<0.05
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	0.62
	0.27-0.82
	0.001

	APTw-Uniformity
	0.93
	0.85-0.97
	<0.05
	ADC-Uniformity
	0.83
	0.64-0.93
	<0.05

	APTw-Variance
	0.61
	0.26-0.82
	<0.05
	ADC-Variance
	0.48
	0.08-0.75
	0.01



