Supplementary Materials A


1) Calibration curve of AFB1 from LC-MS analysis


2) Calibration curve of AFB2 from LC-MS analysis


3) Calibration curve of OTA from LC-MS analysis

AFB1	
0.2	1	5	10	50	100	22311.4	43907.8	152761.20000000001	275140	1169042	2085903.6	Concentration (ppb)


AUC




250	500	1000	3000	1408580.3	1823879.4	2924506.5	6576086	Concentration (ppb)


AUC



OTA	
5	10	50	100	15313.2	33165	132616.4	238925.7	Concentration (ppb)


AUC



