| Supplementary Table 2. Characteristics of the PCR assays used in the study. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCR assay | Target | Amplicon size (bp) | Input volume (ml) | Limit of detection (IU/ml) | Linear range (IU/ml) |
| Cobas® CMV PCR | UL54 | 150 | 0.35 | 34.5 | 34.5-1x107 |
| CMV ELITe MGB® Kit | UL123 | 79 | 0.2 - 1 | 88 – 17 (depending on input sample volume) | 178-1x108 |
| Alinity m CMV assay | UL34 UL80.5 | 95 (UL80.5) 105 (UL34) | 0.5 | 30.4 | 30.4-1x108 |
| AltoStar CMV PCR Kit 1.5 assay | Not disclosed | Not disclosed | 0.5 | 215 | 250-1x108 |