|  | TR | TE | Slice thickness | Matrix | FOV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2 single-shot fast spin-echo | 412 ms | TE:92 ms | 3 mm | 384X288 | 384X288 |
| T2* gradient-echo | 12.4 ms | TE 23 ms | 3 mm | 160 × 160 | 39 cm |
| m-Dixon (axial) | 6.46 ms | TE1/TE2 2.39/4.77 ms | 3 mm | 1.3×1.3mm | 380×380mm |

Table (1): Acquisition parameters of the MRI protocol