## LA-ICP-MS standards_Oct_2023
2023-10-01
Standard | BIR-1G |  |  |  |  | BHVO-2G |  |  |  |  | In-house Clinopyroxene (BD3575)
| n=6 |  |  |  |  | n=6 |  |  |  |  | n=6
| Avg. | Stdev. | Lit. | \% rsd | Accuracy | Avg. | Stdev. | Lit. | \% rsd | Accuracy | Avg. | Stdev.
Sc45 | 40.305 | 1.3862 | 43 | 0.052998 | 93.7326 | 30.4233 | 0.89281 | 33 | 0.054061 | 92.1919 | 4830.2329 | 22048.7163
Ti47 | 6061.4667 | 149.7177 | 5400 | 0.2144 | 112.2494 | 16241.35 | 649.8528 | 16300 | 0.20867 | 99.6402 | 2373.015 | 51.2475
V51 | 338.7933 | 9.6711 | 326 | 0.093141 | 103.9243 | 315.495 | 12.2697 | 308 | 0.088678 | 102.4334 | 433.4648 | 538.8154
Co59 | 46.4367 | 1.8185 | 52.5 | 0.099867 | 88.4508 | 58.6367 | 1.5237 | 43 | 0.081563 | 136.3643 | 40.51 | 0.74638
Sr88 | 108.6867 | 4.0757 | 109 | 0.055099 | 99.7125 | 376.3967 | 9.7352 | 396 | 0.04035 | 95.0497 | 83.485 | 2.6952
Y89 | 12.4817 | 0.69355 | 14.3 | 0.071116 | 87.2844 | 21.4767 | 0.43546 | 26 | 0.087814 | 82.6026 | 4.2517 | 0.12205
Zr90 | 12.5067 | 0.86687 | 14 | 0.062421 | 89.3333 | 148.9633 | 2.4633 | 170 | 0.085291 | 87.6255 | 14.705 | 0.24599
Nb93 | 0.52283 | 0.026671 | 0.52 | 0.094606 | 100.5449 | 18.18 | 0.46004 | 18.3 | 0.051795 | 99.3443 | 0.13517 | 0.0080602
Ba137 | 6.5767 | 0.22923 | 6.5 | 0.090787 | 101.1795 | 128.6283 | 2.5849 | 131 | 0.042828 | 98.1896 | 0.14283 | 0.02902
La139 | 0.55783 | 0.059577 | 0.609 | 0.046958 | 91.5982 | 14.2167 | 0.40761 | 15.2 | 0.063155 | 93.5307 | 1.0677 | 0.053582
Ce140 | 1.875 | 0.056833 | 1.89 | 0.099305 | 99.2063 | 35.8833 | 1.1144 | 37.6 | 0.044922 | 95.4344 | 4.3183 | 0.091524
Pr141 | 0.3575 | 0.026741 | 0.37 | 0.098059 | 96.6216 | 4.8833 | 0.18875 | 5.35 | 0.048173 | 91.2773 | 0.80267 | 0.028479
Nd143 | 2.1933 | 0.29439 | 2.37 | 0.059879 | 92.5457 | 22.4467 | 0.70537 | 24.5 | 0.073708 | 91.619 | 4.4067 | 0.31917
Sm147 | 1.0233 | 0.026583 | 1.09 | 0.068082 | 93.8838 | 5.5783 | 0.25857 | 6.1 | 0.061612 | 91.4481 | 1.345 | 0.070356
Eu153 | 0.512 | 0.052964 | 0.517 | 0.086571 | 99.0329 | 2.06 | 0.085557 | 2.07 | 0.058294 | 99.5169 | 0.47117 | 0.02417
Gd157 | 1.48 | 0.16137 | 1.85 | 0.10507 | 80 | 5.1533 | 0.11343 | 6.16 | 0.093008 | 83.658 | 1.31 | 0.12033
Tb159 | 0.30583 | 0.023456 | 0.35 | 0.097708 | 87.381 | 0.7685 | 0.07086 | 0.92 | 0.094393 | 83.5326 | 0.20267 | 0.014528
Dy163 | 2.1933 | 0.25874 | 2.55 | 0.053332 | 86.0131 | 4.5583 | 0.21442 | 5.28 | 0.082412 | 86.3321 | 1.1483 | 0.076309
Ho165 | 0.49483 | 0.045919 | 0.56 | 0.058489 | 88.3631 | 0.87 | 0.040085 | 0.98 | 0.10923 | 88.7755 | 0.17567 | 0.012307
Er166 | 1.361 | 0.091538 | 1.7 | 0.082985 | 80.0588 | 2.2 | 0.11261 | 2.56 | 0.07778 | 85.9375 | 0.382 | 0.032373
Tm169 | 0.2015 | 0.012896 | 0.24 | 0.061106 | 83.9583 | 0.28567 | 0.011003 | 0.34 | 0.11909 | 84.0196 | 0.045067 | 0.0085729
Yb172 | 1.3233 | 0.033584 | 1.64 | 0.058848 | 80.6911 | 1.623 | 0.08666 | 2.01 | 0.049733 | 80.7463 | 0.205 | 0.026008
Lu175 | 0.21317 | 0.026694 | 0.248 | 0.12485 | 85.9543 | 0.24133 | 0.016681 | 0.279 | 0.16819 | 86.4994 | 0.028967 | 0.0051048
Hf178 | 0.46267 | 0.07765 | 0.57 | 0.13346 | 81.1696 | 3.845 | 0.1468 | 4.32 | 0.048995 | 89.0046 | 0.8515 | 0.13415
Ta181 | 0.029733 | 0.0078767 | 0.036 | 0.1743 | 82.5926 | 1.0633 | 0.081163 | 1.15 | 0.045748 | 92.4638 | 0.0083667 | 0.0015423
Pb208 | 3.5533 | 0.33488 | 3.7 | 0.1482 | 96.036 | 1.7867 | 0.14949 | 1.7 | 0.060445 | 105.098 | 0.1825 | 0.04729
Th232 | 0.025383 | 0.0031308 | 0.03 | 0.17203 | 84.6111 | 1.1433 | 0.055554 | 1.22 | 0.056742 | 93.7158 | 0.011883 | 0.0018713
U238 | 0.0183 | 0.0014325 | 0.023 | 0.16743 | 79.5652 | 0.42867 | 0.022358 | 0.403 | 0.092701 | 106.3689 | 0.0028783 | 0.0010723

## EPMA_calibration standards
| Mineral | Olivine |  | Clinopyroxene |  | Orthopyroxene |  | Garnet |  | Phlogopite
| Hv (kV) | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 20
| I (nA) | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 10
| Beam size (µm) | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
Element | Calibration Standard | st.dev (wt.%) | det.lim (ppm) | st.dev (wt.%) | det.lim (ppm) | st.dev (wt.%) | det.lim (ppm) | st.dev (wt.%) | det.lim (ppm) | st.dev (wt.%) | det.lim (ppm)
Si | Diopside | 0.47 | 400 | 0.65 | 400 | 0.46 | 620 | 0.37 | 580 | 0.45 | 700
Cr | Cr | 0.02 | 250 | 0.05 | 280 | 0.03 | 250 | 0.07 | 360 | 0.057 | 500
Fe | Fayalite | 0.34 | 620 | 0.13 | 500 | 0.17 | 520 | 0.23 | 580 | 0.14 | 500
Mn | Mn-Metal | 0.04 | 440 | 0.04 | 450 | 0.04 | 430 | 0.05 | 460 | 0.04 | 500
Mg | St. Johns Olivine | 1.25 | 450 | 0.46 | 330 | 0.33 | 470 | 0.11 | 250 | 0.51 | 540
Ni | NiO | 0.033 | 330 | 0.03 | 350 | 0.03 | 330 | 0.03 | 340
Ca | Diopside | 0.013 | 150 | 0.36 | 280 | 0.02 | 150 | 0.08 | 230 | 0.036 | 380
Na | Jadeite | 0.025 | 290 | 0.086 | 340 | 0.03 | 270 | 0.03 | 300 | 0.035 | 300
Al | Corundum | 0.005 | 58 | 0.014 | 57 | 0.01 | 70 | 0.28 | 360 | 0.2 | 320
Ti | Rutile | 0.018 | 200 | 0.02 | 210 | 0.02 | 220 | 0.02 | 205 | 0.036 | 215
K | K-Feldspar |  |  |  |  | 0.03 | 360 | 0.03 | 320 | 0.18 | 220
F | LiF | [8 empty] | 0.28 | 2700
Cl | Halite | [8 empty] | 0.01 | 125

## EPMA recovery & precision
EPMA standard recovery and precision using in-house standards at the University of Cambridge
Standard |  | Na2O | SiO2 | MgO | Al2O3 | CaO | TiO2 | FeO | Cr2O3 | MnO | NiO | K2O | F | Cl
Augite1
| Ref. | 0.83 | 50.98 | 17.24 | 7.27 | 17.36 | 0.48 | 4.79 |  | 0.14
| avg. | 0.84 | 50.89 | 17.2 | 7.14 | 17.13 | 0.48 | 4.75 | 0.92 | 0.1 | 0.05
| st.dev | 0.02 | 0.23 | 0.18 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.01
| % rsd | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.5 | 0.21
| % rep | 1.01 | 1 | 1 | 0.98 | 0.99 | 1 | 0.99 |  | 0.73
Augite2
| Ref. | 0.86 | 50.74 | 17.13 | 7.49 | 17.34 | 0.49 | 4.79 |  | 0.14
| avg. | 0.86 | 50.38 | 16.11 | 7.38 | 17.22 | 0.5 | 4.78 | 0.9 | 0.15 | 0.06
| st.dev | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| % rsd | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % rep | 1 | 0.99 | 0.94 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1 |  | 1.07
Diopside1
| Ref. | 0.13 | 55.68 | 18.23 | 0.15 | 25.93 | 0.01 | 0.23 |  | 0.03
| avg. | 0.21 | 55.53 | 17.87 | 0.29 | 25.43 | 0.02 | 0.25 |  | 0.02
| st.dev | 0.03 | 0.29 | 0.23 | 0.04 | 0.07 | 0 | 0.03 |  | 0.01
| % rsd | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.18 | 0.11 |  | 0.64
| % rep | 1.11 | 0.99 | 0.99 | 1.12 | 0.98 | 1.09 | 1.04 |  | 0.6
SanCarlos Olivine1
| Ref. |  | 41.23 | 49.1 | 0.04 | 0.13 |  | 9.93 | 0.01 | 0.15 | 0.38
| avg. | 0 | 41.1 | 48.89 | 0.03 | 0.11 | 0 | 9.75 | 0.02 | 0.14 | 0.38
| st.dev | 0 | 0.11 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.01
| % rsd | 1.23 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.72 | 0.01 | 0.12 | 0.03 | 0.02
| % rep |  | 1 | 1 | 0.83 | 0.82 |  | 0.98 | 2.29 | 0.94 | 0.99
SanCarlos Olivine2
| Ref. |  | 40.96 | 49.03 | 0.04 | 0.11 |  | 9.94 | 0.02 | 0.15 | 0.38
| avg. | 0.01 | 41.19 | 48.72 | 0.03 | 0.11 | 9.62 | 0.02 | 0.1 | 0.38
| st.dev | 0.01 | 0.27 | 1.21 | 0 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0.01
| % rsd | 0.88 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.4 | 0.63 | 0.03
| % rep |  | 1.01 | 0.99 | 0.87 | 0.98 |  | 0.97 | 0.97 | 0.69 | 1
SanCarlos Olivine3
| Ref. |  | 41.22 | 48.81 | 0.04 | 0.11 |  | 9.8 | 0.01 | 0.15 | 0.36
| avg. | 0.01 | 41.1 | 48.82 | 0.03 | 0.1 | 0.01 | 9.7 | 0.01 | 0.08 | 0.37
| st.dev | 0.01 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0.01
| % rsd | 0.81 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.6 | 0.01 | 0.21 | 1.09 | 0.03
| % rep |  | 1 | 1 | 0.83 | 0.95 |  | 0.99 | 1.43 | 0.51 | 1.04
Rhyolite
| Ref. | 3.65 | 77.23 | 0.02 | 12.12 | 0.42 | 0.07 | 1.02 | 0 | 0.01 |  | 5.04 | 0.24 | 0.11
| avg. | 3.73 | 77.22 | 0.04 | 11.91 | 0.44 | 0.08 | 1.12 |  |  |  | 5.11 | 0.21 | 0.11
| st.dev | 0.09 | 0.86 | 0.01 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | 0.05 |  |  |  | 0.07 | 0.08 | 0.01
| % rsd | 0.02 | 0.01 | 0.39 | 0.02 | 0.07 | 0.17 | 0.04 |  |  |  | 0.01 | 0.37 | 0.08
| % rep | 1.02 | 1 | 1.58 | 0.98 | 1.04 | 1.06 | 1.1 |  |  |  | 1.01 | 0.89 | 0.94
Basalt
| Ref. | 2.64 | 50.99 | 7.91 | 14.88 | 11.17 | 1.36 | 9.12 | 0.06 | 0.2 |  | 0.09 | 0.02 | 0
| avg. | 2.83 | 51.01 | 7.98 | 14.26 | 11.04 | 1.33 | 9.11 | 0.03 | 0.18 |  | 0.08
| st.dev | 0.06 | 0.56 | 0.09 | 0.22 | 0.13 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.03 |  | 0.01
| % rsd | 1.97 | 1.09 | 1.08 | 1.53 | 1.22 | 1.4 | 1.34 | 59.13 | 15.9 |  | 9.25
| % rep | 1.07 | 1 | 1.01 | 0.96 | 0.99 | 0.98 | 1 | 0.54 | 0.89 |  | 0.87
Hornblende
| Ref. | 2.6 | 40.37 | 12.8 | 14.9 | 10.3 | 4.73 | 11.25 |  | 0.09 |  | 2.05
| avg. | 2.79 | 39.98 | 12.47 | 13.61 | 10.07 | 4.86 | 10.65 | 0.01 | 0.09 |  | 2.14 | 0.2 | 0.02
| st.dev | 0.13 | 0.43 | 0.19 | 0.25 | 0.14 | 0.06 | 0.12 | 0.02 | 0.02 |  | 0.04 | 0.07 | 0
| % rsd | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.06 | 0.24 |  | 0.02 | 0.37 | 0.18
| % rep | 1.07 | 0.99 | 0.97 | 0.91 | 0.98 | 1.03 | 0.95 |  | 0.98 |  | 1.04