Supplementary Table 5. TPS effectiveness indicator : PQM

| # | Institution | Anatomical Site | PQM Automatic | PQM Automatic + Manual | PQM Manual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | abdomen | 84.42 | 87.04 | 79.63 |
| 2 | 1 | headneck | 81.56 | 87.36 | 74.22 |
| 3 | 1 | headneck | 100 | 100 | 94.44 |
| 4 | 1 | headneck | 98.87 | 98.31 | 88.89 |
| 5 | 1 | headneck | 100 | 100 | 100 |
| 6 | 1 | headneck | 88.89 | 96.47 | 100 |
| 7 | 1 | thorax | 84.57 | 85.71 | 85.36 |
| 8 | 1 | thorax | 76.29 | 78.79 | 83.57 |
| 9 | 1 | thorax | 78.21 | 80.79 | 84.21 |
| 10 | 1 | thorax | 44.36 | 57.64 | 48.93 |
| 11 | 1 | thorax | 74 | 76.14 | 80.5 |
| 12 | 1 | thorax | 84.36 | 83.93 | 85.71 |
| 13 | 1 | thorax | 51.29 | 64.57 | 52.36 |
| 14 | 1 | abdomen | 91.67 | 91.67 | 91.67 |
| 15 | 1 | abdomen | 85.83 | 90.92 | 84.29 |
| 16 | 1 | abdomen | 79.17 | 85.42 | 72.87 |
| 17 | 1 | abdomen | 88.04 | 82.63 | 94.92 |
| 18 | 1 | abdomen | 66.54 | 68.79 | 77.67 |
| 19 | 1 | pelvic | 38.63 | 40.68 | 30.79 |
| 20 | 1 | pelvic | 89.16 | 88.89 | 90.84 |
| 21 | 1 | pelvic | 70.47 | 66.37 | 57.16 |
| 22 | 1 | pelvic | 70.05 | 70.74 | 65.89 |
| 23 | 1 | pelvic | 80.37 | 76.32 | 87.68 |
| 24 | 1 | pelvic | 83 | 76.11 | 70.74 |
| 25 | 1 | pelvic | 60.95 | 51.05 | 47.37 |
| 26 | 1 | limb | 76.5 | 77 | 78 |
| 27 | 1 | limb | 64.5 | 65.5 | 65 |
| 28 | 2 | headneck | 88.67 | 92.53 | 74.61 |
| 29 | 2 | headneck | 93.5 | 80.72 | 74.44 |
| 30 | 2 | headneck | 100 | 95.78 | 98.25 |
| 31 | 2 | headneck | 96.92 | 75.56 | 78 |
| 32 | 2 | headneck | 90.72 | 82.14 | 71.06 |
| 33 | 2 | thorax | 66 | 66.21 | 48.36 |
| 34 | 2 | thorax | 43.07 | 54.29 | 57.14 |
| 35 | 2 | thorax | 24.36 | 27.14 | 16.21 |
| 36 | 2 | thorax | 50.21 | 50.79 | 48.5 |
| 37 | 2 | thorax | 85.71 | 85.71 | 85.71 |
| 38 | 2 | thorax | 60.21 | 51.64 | 38.79 |
| 39 | 2 | thorax | 48 | 48.57 | 52.14 |
| 40 | 2 | thorax | 91.36 | 84.36 | 82.36 |
| 41 | 2 | thorax | 75.86 | 80.79 | 81.86 |
| 42 | 2 | abdomen | 91.58 | 91.38 | 91.17 |
| 43 | 2 | abdomen | 86.63 | 85.83 | 89.46 |
| 44 | 2 | abdomen | 89.83 | 90.21 | 88.46 |
| 45 | 2 | abdomen | 88.63 | 88.54 | 88.04 |
| 46 | 2 | pelvic | 77.21 | 74.26 | 60.42 |
| 47 | 2 | pelvic | 100 | 100 | 100 |
| 48 | 2 | pelvic | 60.26 | 49.11 | 40.32 |
| 49 | 2 | pelvic | 99.58 | 99.16 | 94.89 |
| 50 | 2 | pelvic | 87.74 | 93.79 | 76.95 |
| 51 | 2 | pelvic | 86.58 | 76.84 | 74.63 |
| 52 | 2 | pelvic | 54.53 | 47.32 | 45.42 |
| 53 | 2 | pelvic | 81.16 | 72.37 | 46.11 |
| Mean | / | / | 77.548 | 76.866 | 73.132 |
| SE | / | / | 2.457 | 2.363 | 2.725 |