Table 1 Quasi-molecular ions, MS/MS, and MS3 fragments of venlafaxine, o-desmethylvenlafaxine and their electrochemical oxidation products.

| Substance | Retention time /min | [M+H]+ (exact) | [M+H]+ (accurate) | Δ ppm | MS/MS | MS3 | Proposed structure | reference |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Venlafaxine | 5.50 | 278.2114 | 278.2111 | 1.08 | 58.0652; 121.0649; 215.1433; 147.0806 | 58.0653; 91.0544, 78.0466, 65.0388; 147.0806, 121.0650, 91.0545; 91.0545, 115.0545, 107.0494 |  |  |
| V276 | 3.60 | 276.1958 | 276.1953 | 1.81 | 58.0653; 121.0650; 162.0910 | 58.0654; 78.0466, 91.0545, 65.0388; 121.0651, 147.0678, 131.0730 |  | (Voigt et al., 2024) |
| n-desmethylvenlafaxine | 4.97 | 264.1958 | 264.1954 | 1.51 | 121.0650; 147.0806; 107.0494 | 91.0546, 78.0467, 65.0388; 91.0543, 115.0542; 77.0388, 95.0495 |  | (Voigt et al., 2024) |
| V196a | 1.02 | 196.0968 | 196.0968 | 0.10 | 181.0734; 113.9637; 58.0653 | 146.0603, 164.0709; 72.9373; |  | This study |
| V196b | 1.38 | 196.1332 | 196.1333 | 0.51 | 178.1226; 163.0994; 135.0808 | 148.0760, 121.0650; 148.0760, 91.0546, 120.08.11; 95.0494, 91.0546, 79.0545 |  | (Voigt et al., 2024) |
| V194 | 1.48 | 194.1176 | 194.1166 | 5.15 | 58.0652; 121.0649 | 58.0653; 91.0545, 78.0466, 95.0494 |  | (Voigt et al., 2024) |
| o-desmethylvenlafaxine | 1.99 | 264.1958 | 264.1960 | 0.76 | 133.0649; 107.0493; 58.0652 | 105.0702, 79.0545, 103.0545; 95.0494, 77.0388, 107.0494; |  |  |
| O294 | 1.42 | 294.1700 | 294.1704 | 1.36 | 180.0657 | 134.0604 162.0553 |  | This study |
| O278 | 1.52 | 278.1751 | 278.1751 | 0.11 | 164.0706 | 118.0654, 146.0603, 123.0443 |  | This study |
| O262 | 1.66 | 262.1802 | 262.1804 | 0.76 | 58.0652; 123.0442; 149.0595 | 58.0653; |  | This study |
| O196 | 1.02 | 196.0968 | 196.0970 | 1.02 | 181.0736; 58.0652; 164.0707 | 164.0709, 146.0603, 118.0654; |  | This study |