Table 3 Comparison of results between image fusion and DSA groups in MTS subgroups

|  | DSA group (n=30) | Image Fusion Group (n=24) | P |
| --- | --- | --- | --- |
| CAK (mGy) | 428.77(327.75-661.00) | 218.50(142.00-380.50) | ＜0.001 |
| DAP (mGy·cm²) | 149.72(101.76-179.61) | 70.47 (33.82-115.14) | ＜0.001 |
| Fluoroscopic time (s) | 613.00(411.00-790.50) | 702.00(624.25-784.50) | 0.325 |
| Surgical time (min) | 56.00(40.00-76.25) | 60.00(45.75-77.50) | 0.364 |
| Contrast agent quantity (ml) | 70.00(65.00-90.00) | 60.00(48.75-72.50) | 0.012 |
| Proximal position of the stent a |  |  | 0.427 |
| I | 8(26.67%) | 4 (16.67%) |  |
| II | 17 (56.67%) | 18 (75.00%) |  |
| III | 5 (16.67%) | 2 (8.33%) |  |

a:Category I : 100 % extension, from the confluence to the top of the stent into the inferior vena cava to the contralateral wall of the inferior vena cava ; Category II : 50 % -99 % extension ; Category III : < 50 % extension.

CAK: cumulative air kerma,DAP: dose area product