Supplement 3:

Descriptive statistics of the measured ventilation parameters across airway devices in body donor 1

|  | ETI1 [meanSD] | EGA2 [meanSD] | IGEL3 [meanSD] | LMA4 [meanSD] | LTSD5 [meanSD] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CCSV6 pressure (mbar) | 40.8±1.5 | 39.3±2.5 | 39.0±2.6 | 38.9±3.0 | 39.8±2.4 |
| Mean pressure (mbar) | 23.9±1.5 | 21.2±2.5 | 21.3±2.5 | 21.1± 1.5 | 21.1±3.9 |
| Peak pressure (mbar) | 55.3±1.3 | 45.4± 4.1 | 47.8± 5.4 | 42.6± 2.1 | 45.8 ± 3.0 |
| Expiratory minute volume (l) | 12.3 ±1.6 | 8.1±3.4 | 9.3±2.8 | 5.0 ±0.7 | 10.0±3.7 |
| Expiratory tidal volume (ml) | 135.8 ±18.9 | 95.8±35.8 | 115.4±41.9 | 62.9±7.7 | 109.0±26.4 |
| Leakage volume (%) | 22.7±4.5 | 63.2±13.3 | 60.8±5.1 | 77.9±8.3 | 51.0 ±7.7 |
| Respiratory rate | 90.7±1.5 | 85.1±9.5 | 90.2±4.8 | 85.8±6.5 | 79.2±13.4 |
| Legend: 1ETI=Endotracheal Intubation; 2EGA=Extraglottic Airway Device; 3IGEL=Igel Laryngeal Mask; 4LMA=Laryngeal Mask; 5LTSD=Laryngeal Tube; 6CCSV=Chest Compression Synchronized Ventilation |  |  |  |  |  |