Supplement 6: Descriptive statistics of the measured ventilation parameters across airway devices in body donor 4

|  | ETI1 [meanSD] | EGA2 [meanSD] | IGEL3 [meanSD] | LMA4 [meanSD] | LTSD5 [meanSD] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CCSV6 pressure (mbar) | 37.3±6.6 | 39.8±3.9 | 40.7±2.4 | 35.9±1.1 | 42.9±4.0 |
| Mean pressure (mbar) | 15.5±2.4 | 18.4±1.9 | 17.4±0.3 | 17.9±1.6 | 20.0±2.1 |
| Peak pressure (mbar) | 41.9±5.4 | 44.3±2.4 | 43.7±1.0 | 42.9±1.5 | 46.5±2.9 |
| Expiratory minute volume (l) | 5.7±0.3 | 6.0±2.0 | 4.5±0.2 | 5.0±0.5 | 8.5±1.0 |
| Expiratory tidal volume (ml) | 79.4±12.7 | 70.6±15.5 | 57.8±2.4 | 63.6±7.2 | 90.3±3.5 |
| Leakage volume (%) | 2.9±1.7 | 45.8± 31.6 | 58.5±2.4 | 74.6±3.8 | 4.1±3.2 |
| Respiratory rate | 75.3±17.0 | 85.5±9.2 | 80.9 ±5.7 | 80.9±4.4 | 94.8±9.3 |
| Legend: 1ETI=Endotracheal Intubation; 2EGA=Extraglottic Airway Device; 3IGEL=Igel Laryngeal Mask; 4LMA=Laryngeal Mask; 5LTSD=Laryngeal Tube; 6CCSV=Chest Compression Synchronized Ventilation |  |  |  |  |  |