Supplement 5: Descriptive statistics of the measured ventilation parameters across airway devices in body donor 3

|  | ETI1 [meanSD] | EGA2 [meanSD] | IGEL3 [meanSD] | LMA4 [meanSD] | LTSD5 [meanSD] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CCSV6 pressure (mbar) | 39.4±6.9 | 38.2±6.1 | 38.6±5.1 | 37.4±1.9 | 38.7±10.3 |
| Mean pressure (mbar) | 23.4±2.9 | 17.8±5.0 | 18.1±3.5 | 21.6±2.5 | 13.7±5.6 |
| Peak pressure (mbar) | 54.4±14.4 | 44.5±6.5 | 44.7±7.2 | 45.0±2.4 | 45.8±9.5 |
| Expiratory minute volume (l) | 10.5±3.1 | 3.8±2.4 | 2.7±2.0 | 5.9±2.2 | 2.7±1.6 |
| Expiratory tidal volume (ml) | 115.6±35.4 | 52.2±26.1 | 34.2±19.3 | 78.2±19.2 | 44.3±18.6 |
| Leakage volume (%) | 4.3±0.7 | 35.0±24.7 | 41.7±14.8 | 57.5±10.5 | 5.9±6.3 |
| Respiratory rate | 80.3±15.4 | 59.5±26.1 | 44.2±23.4 | 80.9±15.5 | 53.5±27.0 |
| Legend: 1ETI=Endotracheal Intubation; 2EGA=Extraglottic Airway Device; 3IGEL=Igel Laryngeal Mask; 4LMA=Laryngeal Mask; 5LTSD=Laryngeal Tube; 6CCSV=Chest Compression Synchronized Ventilation |  |  |  |  |  |