Supplement 9: Descriptive statistics of the measured ventilation parameters across airway devices in body donor 7

|  | ETI1 [meanSD] | EGA2 [meanSD] | IGEL3 [meanSD] | LMA4 [meanSD] | LTSD5 [meanSD] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CCSV6 pressure (mbar) | 48.9±1.4 | 36.5±3.7 | 41.1±1.16 | 35.7±0.8 | 32.8±0.8 |
| Mean pressure (mbar) | 20.0±0.3 | 17.2±1.1 | 42.5±1.0 | 16.0±0.1 | 17.1±0.4 |
| Peak pressure (mbar) | 49.3±1.4 | 43.9±2.3 | 42.5±1.0 | 42.8±1.1 | 46.5±2.3 |
| Expiratory minute volume (l) | 1.9±0.8 | 2.2±3.1 | 6.4±0.3 | 0.0±0.0 | 0.2±0.0 |
| Expiratory tidal volume (ml) | 25.5±3.6 | 26.9±27.9 | 64.4±3.4 | 6.0±3.5 | 10.2±0.8 |
| Leakage volume (%) | 0±0.0 | 72.8±31.1 | 31.2±5.5 | 95.2±5.2 | 92.1±3.9 |
| Respiratory rate | 78.0±33.3 | 35.8±46.6 | 98.7±1.7 | 0.0±0.0 | 8.6±0.7 |
| Legend: 1ETI=Endotracheal Intubation; 2EGA=Extraglottic Airway Device; 3IGEL=Igel Laryngeal Mask; 4LMA=Laryngeal Mask; 5LTSD=Laryngeal Tube; 6CCSV=Chest Compression Synchronized Ventilation |  |  |  |  |  |