Supplement 11: Descriptive statistics of the measured ventilation parameters across airway devices in body donor 9

|  | ETI1 [meanSD] | EGA2 [meanSD] | IGEL3 [meanSD] | LMA4 [meanSD] | LTSD5 [meanSD] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CCSV6 pressure (mbar) | 38.3±1.9 | 36.4±2.6 | 36.8±1.5 | 34.8±3.3 | 37.7±2.6 |
| Mean pressure (mbar) | 21.3±0.9 | 17.9±1.4 | 18.3±0.7 | 16.7±1.2 | 18.8±1.4 |
| Peak pressure (mbar) | 42.9±1.4 | 41.4±2.0 | 40.6±1.8 | 42.3±2.1 | 41.2±2.2 |
| Expiratory minute volume (l) | 13.8±0.6 | 3.5±1.3 | 3.1±0.3 | 2.9±0.5 | 4.7±1.8 |
| Expiratory tidal volume (ml) | 139.7±4.7 | 35.0 ±15.0 | 30.2±5.9 | 28.6±6.7 | 46.1±22.4 |
| Leakage volume (%) | 0.3±0.5 | 85.4±5.3 | 89.6±3.5 | 84.1±3.1 | 82.6±6.8 |
| Respiratory rate | 97.6±3.7 | 89.6±6.2 | 88.2±3.3 | 89.1±8.4 | 91.4±7.3 |
| Legend: 1ETI=Endotracheal Intubation; 2EGA=Extraglottic Airway Device; 3IGEL=Igel Laryngeal Mask; 4LMA=Laryngeal Mask; 5LTSD=Laryngeal Tube; 6CCSV=Chest Compression Synchronized Ventilation |  |  |  |  |  |