Supplement 13: Descriptive statistics of the measured ventilation parameters across airway devices in body donor 11

|  | ETI1 [meanSD] | EGA2 [meanSD] | IGEL3 [meanSD] | LMA4 [meanSD] | LTSD5 [meanSD] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CCSV6 pressure (mbar) | 39.3±2.4 | 39.3±3.9 | 43.1±2.3 | 35.0±0.4 | 39.9±2.3 |
| Mean pressure (mbar) | 22.4±0.9 | 20.0±1.6 | 21.1±1.2 | 18.0±0.3 | 20.9±0.8 |
| Peak pressure (mbar) | 47.3±2.1 | 43.7±2.6 | 46.3±2.2 | 41.5±1.8 | 43.3±1.5 |
| Expiratory minute volume (l) | 10.0±0.5 | 7.6±2.3 | 10.1±1.3 | 5.1±0.3 | 7.6±1.0 |
| Expiratory tidal volume (ml) | 102.7±4.1 | 79.1±22.8 | 102.5±11.2 | 52.5±2.7 | 82.3±9.0 |
| Leakage volume (%) | 7.6±5.6 | 47.6±34.4 | 4.0±6.9 | 82.5±4.0 | 56.3±3.7 |
| Respiratory rate | 94.7±3.0 | 92.5±5.9 | 96.7±5.5 | 86.8±4.5 | 94.1 ±2.5 |
| Legend: 1ETI=Endotracheal Intubation; 2EGA=Extraglottic Airway Device; 3IGEL=Igel Laryngeal Mask; 4LMA=Laryngeal Mask; 5LTSD=Laryngeal Tube; 6CCSV=Chest Compression Synchronized Ventilation |  |  |  |  |  |