	
	Mg(mmol/L)
	Ca(mmol/L)  
	 Fe(mmol/L)
	 Cu(μmol/L)  
	Zn(μmol/L)
	Mn( µg/L)  
	Se( µg/L)  
	 Sr( µg/L)

	QC1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mean1
	1.04
	0.91
	5.15
	8.56
	47.01
	19.14
	104.57
	28.15

	within-run CV1 (%)
	7.3
	6.9
	6.6
	3.4
	3.4
	7.7
	2.8
	5.2

	totle CV1 (%)
	7.4
	6.9
	6.6
	3.6
	4.0 
	7.6
	5.6
	12.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	QC2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mean2
	2.31
	2.14
	9.00
	29.00
	94.69
	44.31
	236.59
	55.61

	within-run CV2 (%)
	4.6
	4.3
	4.0
	3.6
	3.4
	4.7
	3.3
	3.1

	totle CV2 (%)
	6.7
	6.9
	7.8
	5.5
	6.0 
	10.1
	7.6
	7.7


TABLE 2
Precision analysis of eight nutrient elements using ICP-MS method
