TABLE 1
LOD and LOQ analysis of eight nutrient elements using ICP-MS method

	
	Mg(mmol/L)
	Ca(mmol/L)  
	 Fe(mmol/L)
	 Cu(μmol/L)  
	Zn(μmol/L)
	Mn( µg/L)  
	Se( µg/L)  
	 Sr( µg/L)

	B1
	0.003 
	0.000 
	0.008 
	0.000 
	0.000 
	1.644 
	0.000 
	0.000 

	B2
	0.003 
	0.000 
	0.003 
	0.000 
	0.000 
	1.447 
	0.000 
	0.000 

	B3
	0.003 
	0.000 
	0.003 
	0.000 
	0.000 
	1.371 
	0.339 
	0.000 

	B4
	0.003 
	0.000 
	0.002 
	0.000 
	0.000 
	1.284 
	0.443 
	0.000 

	B5
	0.003 
	0.000 
	0.002 
	0.000 
	0.000 
	1.321 
	0.000 
	0.000 

	B6
	0.003 
	0.000 
	0.002 
	0.000 
	0.000 
	1.332 
	0.606 
	0.000 

	B7
	0.003 
	0.000 
	0.002 
	0.000 
	0.000 
	1.465 
	0.297 
	0.000 

	B8
	0.003 
	0.000 
	0.002 
	0.000 
	0.000 
	1.408 
	0.000 
	0.000 

	B9
	0.003 
	0.000 
	0.002 
	0.000 
	0.000 
	1.358 
	0.000 
	0.000 

	B10
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	S
	0.001 
	0.000 
	0.002 
	0.000 
	0.000 
	0.455 
	0.232 
	0.000 

	LOD=3S
	0.00 
	0.00 
	0.01 
	0.00 
	0.00 
	1.37 
	0.69 
	0.00 

	LOQ=10S
	0.01 
	0.00 
	0.02 
	0.00 
	0.00 
	4.55 
	2.32 
	0.00 


