	
	Mg(mmol/L)
	Ca(mmol/L)  
	 Fe(mmol/L)
	 Cu(μmol/L)  
	Zn(μmol/L)
	Mn( µg/L)  
	Se( µg/L)  
	 Sr( µg/L)

	Analytical value
	1.69 
	1.41 
	6.25 
	15.40 
	89.00 
	24.20 
	144.00 
	75.00 

	Detected values
	1.61 
	1.51 
	6.47 
	15.14 
	88.38 
	23.12 
	152.20 
	68.22 

	bias (%)
	-4.79 
	7.09 
	3.52 
	-1.69 
	-0.70 
	-4.45 
	5.70 
	-9.04 


TABLE 3
Bias analysis of eight nutrient elements using ICP-MS method.
