| Parameter | Sensitivity | Standard curve range |
| --- | --- | --- |
| BDNF | 1.02 pg/mL | 2.44-10000 pg/mL |
| EGF | 0.85 pg/mL | 2.93-12000 pg/mL |
| Eotaxin | 1.4 pg/mL | 0.61-2500 pg/mL |
| FGF-2 | 2.47 pg/mL | 4.88-20000 pg/mL |
| GM-CSF | 1.2 pg/mL | 17.09-70000 pg/mL |
| GRO-alpha | 2.8 pg/mL | 2.44-10000 pg/mL |
| HGF | 3.10 pg/mL | 8.79-36000 pg/mL |
| IFN alpha | 0.2 pg/mL | 0.61-2500 pg/mL |
| IFN gamma | 0.2 pg/mL | 12.21-50000 pg/mL |
| IL-1 RA | 17.8 pg/mL | 34.18-140000 pg/mL |
| IL 1 alpha | 0.1 pg/mL | 0.61-2500 pg/mL |
| IL beta | 0.2 pg/mL | 2.44-10000 pg/mL |
| IL-2 | 0.8 pg/mL | 4.88-20000 pg/mL |
| IL-4 | 1.5 pg/mL | 12.21-50000 pg/mL |
| IL-5 | 0.3 pg/mL | 7.32-30000 pg/mL |
| IL-6 | 0.4 pg/mL | 9.77-40000 pg/mL |
| IL-7 | 0.2 pg/mL | 0.61-2500 pg/mL |
| IL-8 | 1.2 pg/mL | 2.44-10000 pg/mL |
| IL-9 | 0.5 pg/mL | 9.77-40000 pg/mL |
| IL-10 | 0.1 pg/mL | 2.44-10000 pg/mL |
| IL-12p70 | 0.04 pg/mL | 6.84-28000 pg/mL |
| IL-13 | 0.1 pg/mL | 2.44-10000 pg/mL |
| IL-15 | 1.1 pg/mL | 3.05-12500 pg/mL |
| IL-17A | 0.1 pg/mL | 2.44-10000 pg/mL |
| IL-18 | 0.4 pg/mL | 9.77-40000 pg/mL |
| IL-21 | 0.6 pg/mL | 9.77-40000 pg/mL |
| IL-22 | 8.2 pg/mL | 31.74-130000 pg/mL |
| IL-23 | 0.9 pg/mL | 14.65-60000 pg/mL |
| IL-27 | 5.1 pg/mL | 24.41-100000 pg/mL |
| IL-31 | 3.3 pg/mL | 19.53-80000 pg/mL |
| IP-10 | 0.3 pg/mL | 1.95-8000 pg/mL |
| LIF | 0.83 pg/mL | 6.10-25000 pg/mL |
| MCP-1 | 0.6 pg/mL | 1.22-5000 pg/mL |
| MIP- 1 alpha | 1.1 pg/mL | 2.14-8750 pg/mL |
| MIP -1 beta | 4.7 pg/mL | 6.10-25000 pg/mL |
| NGF beta | 6.19 pg/mL | 7.32-30000 pg/mL |
| RANTES | 0.2 pg/mL | 0.61-2500 pg/mL |
| PDGF-BB | 6.01 pg/mL | 7.32-30000 pg/mL |
| PIGF-1 | 0.23 pg/mL | 1.22-5000 pg/mL |
| SCF | 0.57 pg/mL | 1.59-6500 pg/mL |
| SDF-1alpha | 20.5 pg/mL | 17.09-70000 pg/mL |
| TNF alpha | 0.4 pg/mL | 8.54-35000 pg/mL |
| TNF beta | 1.6 pg/mL | 6.10-25000 pg/mL |
| VEGF-A | 1.73 pg/mL | 5.86-24000 pg/mL |
| VEGF-D | 0.88 pg/mL | 12.21-50000 pg/mL |