Supplemental Table 1. Main MRI sequences protocol and parameters

| Scanner | GE Discovery 750w | Siemens Magnetom Skyra |
| --- | --- | --- |
| Magnetic field strength | 3.0T | 3.0T |
| Axial T2WI |  |  |
| Field of view (mm) | 200×200 | 180×180 |
| Section thickness (mm) | 3 | 3 |
| Matrix | 352×352 | 384×384 |
| TR/TE (ms) | 5654/118 | 5460/104 |
| Flip angle (°) | 110 | 134 |
| Axial DWI |  |  |
| Field of view (mm) | 320×320 | 224×280 |
| Section thickness (mm) | 3 | 3 |
| Matrix | 128×128 | 120×150 |
| TR/TE (ms) | 2469/100.7 | 5100/89 |
| b values (s/mm2) | 500, 1000, 1500, 2000, 3000 | 0,500, 800, 1500,2000 |

TR/TE: Repetition time/echo time.