## Slide 1
Mean diff: -0.04 mm
SD: 2.06 mm
LoA: [-4.07, 3.99]
Slope: 0.012 (p<.001)
Mean diff: -0.11 mm
SD: 4.93 mm
LoA: [-9.78, 9.56]
Slope: 0.018 (p<.001)
Mean diff: -0.02 mm
SD: 0.67 mm
LoA: [-1.33, 1.28]
Slope: -0.001 (p=0.98)
Mean diff: 0.001 mm
SD: 2.59 mm
LoA: [-5.07, 5.08]
Slope: 0.009 (p<.001)
Mean diff: -0.38 mm
SD: 7.92 mm
LoA: [-15.90, 15.14]
Slope: 0.018 (p<.001)
Mean diff: -0.09 mm
SD: 2.13 mm
LoA: [-4.26, 4.09]
Slope: 0.002 (p=0.71)
Mean diff: -0.08 mm
SD: 2.68 mm
LoA: [-5.33, 5.18]
Slope: 0.011 (p<.001)
Mean diff: 0.06 mm
SD: 10.28 mm
LoA: [-20.09, 20.20]
Slope: 0.023 (p<.001)
Mean diff: -0.01 mm
SD: 2.09 mm
LoA: [-4.09, 4.08]
Slope: -0.005 (p=0.37)
Mean diff: -0.08 mm
SD: 1.66 mm
LoA: [-3.33, 3.17]
Slope: 0.013 (p<0.001)
Mean diff: -0.33 mm
SD: 3.81 mm
LoA: [-7.79, 7.13]
Slope: 0.011 (p<0.001)
Mean diff: -0.09 mm
SD: 0.81 mm
LoA: [-1.67, 1.49]
Slope: -0.002 (p=0.011)
Mean diff: -0.26 mm
SD: 3.00 mm
LoA: [-6.14, 5.62]
Slope: 0.019 (p<.001)
Mean diff: -0.66 mm
SD: 10.16 mm
LoA: [-20.58, 19.26]
Slope: 0.013 (p<.001)
Mean diff: -0.02 mm
SD: 3.58 mm
LoA: [-7.04, 7.01]
Slope: -0.028 (p<.001)
Mean diff: 0.01 mm
SD: 3.10 mm
LoA: [-6.06, 6.08]
Slope: 0.018 (p<0.001)
Mean diff: -0.78 mm
SD: 12.16 mm
LoA: [-24.60, 23.05]
Slope: 0.019 (p<.001)
Mean diff: -0.01 mm
SD: 3.39 mm
LoA: [-6.66, 6.64]
Slope: -0.042 (p<.001)
Mean diff: mean difference. SD: standard deviation. LoA: limits of agreement. ML: medio-lateral. AP: anterior-posterior. VT: vertical trace.
Appendix C: Bland-Altman plots (speed 0.5 and 1.0 m/s)

## Slide 2
Appendix C: Bland-Altman plots (speed 1.5 and 2.0 m/s)
Mean diff: 0.02 mm
SD: 1.77 mm
LoA: [-3.45, 3.49]
Slope: 0.014 (p<.001)
Mean diff: -0.04 mm
SD: 4.29 mm
LoA: [-8.44, 8.37]
Slope: 0.012 (p<.001)
Mean diff: 0.02 mm
SD: 1.35 mm
LoA: [-2.62, 2.65]
Slope: -0.001 (p=0.8)
Mean diff: -0.02 mm
SD: 3.06 mm
LoA: [-6.02, 5.98]
Slope: 0.023 (p<.001)
Mean diff: 0.29 mm
SD: 13.21 mm
LoA: [-25.61, 26.19]
Slope: 0.005 (p=0.013)
Mean diff: 0.16 mm
SD: 4.03 mm
LoA: [-7.74, 8.06]
Slope: -0.042 (p<.001)
Mean diff: 0.11 mm
SD: 3.13 mm
LoA: [-6.03, 6.25]
Slope: 0.023 (p<.001)
Mean diff: 0.05 mm
SD: 3.84 mm
LoA: [-7.47, 7.56]
Slope: -0.059 (p<.001)
Mean diff: 0.03 mm
SD: 13.78 mm
LoA: [-26.98, 27.04]
Slope: 0.009 (p<.001)
Mean diff: -0.08 mm
SD: 2.15 mm
LoA: [-4.30, 4.13]
Slope: 0.014 (p<.001)
Mean diff: 0.02 mm
SD: 2.02 mm
LoA: [-3.94, 3.98]
Slope: -0.001 (p=0.75)
Mean diff: -0.30 mm
SD: 3.77 mm
LoA: [-7.69, 7.09]
Slope: 0.004 (p<.001)
Mean diff: -0.03 mm
SD: 3.52 mm
LoA: [-6.92, 6.86]
Slope: 0.020 (p<.001)
Mean diff: -1.23 mm
SD: 12.93 mm
LoA: [-26.58, 24.12]
Slope: 0.003 (p=0.10)
Mean diff: 0.001 mm
SD: 3.73 mm
LoA: [-7.30, 7.31]
Slope: -0.027 (p<.001)
Mean diff: -0.01 mm
SD: 3.55 mm
LoA: [-6.96, 6.94]
Slope: 0.019 (p<.001)
Mean diff: -1.08 mm
SD: 14.74 mm
LoA: [-29.97, 27.80]
Slope: 0.007 (p<.001)
Mean diff: -0.19 mm
SD: 4.39 mm
LoA: [-8.78, 8.41]
Slope: -0.033 (p<.001)
Mean diff: mean difference. SD: standard deviation. LoA: limits of agreement. ML: medio-lateral. AP: anterior-posterior. VT: vertical trace.