## Acquisition parameters
Mass spec data acquisition parameters
Cohort | Cohort 1 |  | Cohort 2 |  | Cohort 3
Fraction | P150-EV | P20-EV | P150-EV | P20-EV | MStern | Seer | N-Gp | P150-EV | P20-EV
Instrument | Eclipse | Eclipse | QE | QE | QE | QE | QE | QE | QE
MS1
Detector | Orbitrap | Orbitrap | Orbitrap | Orbitrap | Orbitrap | Orbitrap | Orbitrap | Orbitrap | Orbitrap
Resolution | 120000 | 120000 | 70000 | 70000 | 140000 | 140000 | 70000 | 70000 | 70000
AGC target | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 3000000 | 1000000 | 1000000
Max IT (ms) | 50 | 50 | 30 | 30 | 40 | 40 | 240 | 30 | 30
Scan range (m/z) | 350-1550 | 350-1551 | 350-1800 | 350-1800 | 350-1800 | 350-1800 | 350-1800 | 350-1800 | 350-1800
Data type |  |  | Profile | Profile | Profile | Profile | Profile | Profile | Profile
MS2
Detector | Orbitrap | Orbitrap | Orbitrap | Orbitrap | Orbitrap | Orbitrap | Orbitrap | Orbitrap | Orbitrap
Resolution | 15000 | 15000 | 17500 | 17500 | 35000 | 35000 | 17500 | 17500 | 17500
AGC target | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000
Max IT | 100 | 100 | 120 | 120 | 55 | 55 | 100 | 120 | 120
DDA scan mode | Cycle time = 3 sec | Cycle time = 3 sec | Top N=10 | Top N=10 | Top N=25 | Top N=25 | Top N=20 | Top N=10 | 10
Isolation window (m/z) | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2 | 1.4 | 1.4
Isolation offset (m/z) | off | off | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2
Scan range (m/z) | Auto | Auto | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000
NCE | 32 | 32 | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30
Dynamic exclusion (s) | 55 | 55 | 40 | 40 | 20 | 20 | 60 | 40 | 40