Table 2: Summary of the comparison of Mologic Pf Ag RDT, SD Bioline Pf RDT, and expert microscopy using PCR as reference method.

|  | PCR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Outcome | Positive | Negative | Sensitivity% | Specificity% | Accuracy% | PPV% | NPV % | p-value (Weighted kappa(κ)) |
|  |  |  |  | (95% CI) | (95% CI) | (95% CI) | (95% CI) | (95% CI) |  |
| Mologic RDT | Positive | 193 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 91.9 | 100 | 96.2 | 100 | 93.3 | <0001 |
|  |  |  |  | (87.3-95.2) | (98.7-100) | (94.1-97.6) | (98.1 – 100) | (89.8-95.6) | -0.929 |
|  | Negative | 17 | 290 |  |  |  |  |  |  |
|  | Positive | 197 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| SD Bioline RDT |  |  |  | 93.81 | 99.31 | 96.72 | 99.18 | 94.76 | <0001 |
|  | Negative | 13 | 288 | (89.6-96.6) | (97.5-99.9) | (94.7-98.1) | (96.8-99.7) | (91.4-96.8) | -0.938 |
|  | Positive | 200 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Expert Microscopy |  |  |  | 95.24 | 100 | 97.7 | - | 95.95 | <0001 |
|  | Negative | 10 | 290 | (91.4-97.6) | (98.7-100) | (96.0-98.8) |  | (92.8-97.7) | -0.959 |