Table 2. Methods of analysis, analytical results and  recovery of certified reference material

| Element | Method | Trapp ST-2 (GSO 8670-2005) |  |  | BHVO-2 (US Geological Survey |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Certified value | Found average | Recovery,% | Certified value | Found average | Recovery,% |
| Na2O | AES | 2,32 | 2,3 | 98,1 | 2,22 | 2,1 | 94,8 |
| MgO | AES | 7,51 | 7,4 | 98,1 | 7,23 | 7,2 | 99,0 |
| Al2O3 | AES | 14,63 | 14,6 | 99,6 | 13,5 | 13,6 | 100,6 |
| P2O5 | AES | 0,17 | 0,2 | 98,5 | 0,27 | 0,3 | 96,5 |
| S | AES | 0,026 | 0,022 | 85,3 | - | 0,018 | - |
| K2O | AES | 0,46 | 0,4 | 97,6 | 0,52 | 0,49 | 93,5 |
| CaO | AES | 10,42 | 10,4 | 99,7 | 11,4 | 11,3 | 99,4 |
| TiO2 | AES | 1,59 | 1,6 | 100,1 | 2,73 | 2,6 | 97,0 |
| MnO | AES | 0,21 | 0,21 | 101,1 | 0,17 | 0,2 | 92,9 |
| Fe2O3 | AES | 14,62 | 14,4 | 98,3 | 12,3 | 12,4 | 101,1 |
| Li | MS | 8,6 | 10,0 | 116,1 | 5 | 89,5 | 89,5 |
| Be | MS | 0,8 | 0,8 | 95,5 | - | - | - |
| Sc | MS | 41 | 43,0 | 104,9 | 32 | 98,7 | 98,7 |
| V | MS | 315 | 317,0 | 100,6 | 317 | 100,5 | 100,5 |
| Cr | MS | 213 | 242,4 | 113,8 | 280 | 96,8 | 96,8 |
| Co | MS | 52 | 54,1 | 104,1 | 45 | 96,0 | 96,0 |
| Ni | MS | 126 | 120,5 | 95,6 | 119 | 97,0 | 97,0 |
| Cu | MS | 180 | 186,5 | 103,6 | 127 | 96,9 | 96,9 |
| Zn | MS | 112 | 110,6 | 98,7 | 103 | 110,5 | 110,5 |
| Ga | MS | 17 | 19,5 | 114,5 | 21,7 | 84,6 | 84,6 |
| As | MS | - | 2,3 | - | - | <DL | - |
| Se | MS | - | <DL | - | - | <DL | - |
| Rb | MS | 11 | 12,0 | 109,2 | 9,8 | 88,6 | 88,6 |
| Sr | MS | 197 | 207,5 | 105,3 | 389 | 103,2 | 103,2 |
| Y | MS | 29 | 30,6 | 105,6 | 26 | 95,7 | 95,7 |
| Zr | MS | 125 | 114,6 | 91,7 | 172 | 102,6 | 102,6 |
| Nb | MS | 6,0 | 5,3 | 88,6 | 18 | 96,7 | 96,7 |
| Mo | MS | 1,0 | 0,8 | 78,2 | - | <DL | - |
| Rh | MS | - | <DL | - | - | <DL | - |
| Pd | MS | - | <DL | - | - | <DL | - |
| Ag | MS | 0,05 | 0,1 | 153,2 | - | <DL | - |
| Cd | MS | - | 0,1 | - | - | <DL | - |
| Sn | MS | 1,6 | 1,0 | 59,1 | 1,9 | 76,7 | 76,7 |
| Sb | MS | - | 0,2 | - | - | <DL | - |
| Te | MS | - | <DL | - | - | <DL | - |
| Cs | MS | 0,5 | 0,4 | 84,0 | - | <DL | - |
| Ba | MS | 227 | 158,4 | 69,8 | 130 | 99,3 | 99,3 |
| La | MS | 8 | 8,2 | 102,8 | 15,0 | 101,2 | 101,2 |
| Ce | MS | 22 | 20,9 | 95,2 | 38,0 | 100,6 | 100,6 |
| Pr | MS | 2,6 | 2,8 | 105,8 | - | <DL | - |
| Nd | MS | 13,2 | 14,0 | 105,8 | 25,0 | 98,0 | 98,0 |
| Sm | MS | 4,0 | 4,1 | 101,6 | 6,2 | 94,0 | 94,0 |
| Eu | MS | 1,4 | 1,4 | 102,7 | - | <DL | - |
| Gd | MS | 4,5 | 4,4 | 98,2 | 6,3 | 88,0 | 88,0 |
| Tb | MS | 0,8 | 0,8 | 98,8 | 0,9 | 98,6 | 98,6 |
| Dy | MS | 5,1 | 5,2 | 101,5 | - | <DL | - |
| Ho | MS | 1,0 | 1,1 | 107,8 | 1,0 | 89,4 | 89,4 |
| Er | MS | 2,9 | 3,2 | 109,5 | - | <DL | - |
| Tm | MS | 0,44 | 0,5 | 102,4 | - | <DL | - |
| Yb | MS | 3,3 | 3,2 | 98,0 | 2,0 | 104,5 | 104,5 |
| Lu | MS | 0,44 | 0,4 | 100,7 | 0,28 | 93,6 | 93,6 |
| Hf | MS | 2,7 | 3,0 | 110,1 |  | <DL | - |
| Ta | MS | 0,4 | 0,3 | 99,9 | 1,4 | 83,4 | 83,4 |
| W | MS | 0,4 | 0,3 | 63,2 | - | <DL | - |
| Re | MS | - | <DL | - | - | <DL | - |
| Ir | MS | - | <DL | - | - | <DL | - |
| Pt | MS | - | <DL | - | - | <DL | - |
| Au | MS | 0,0026 | <DL | - | - | <DL | - |
| Hg | MS | - | 0,018 | - | - | <DL | - |
| Tl | MS | - | 0,05 | - | - | <DL | - |
| Pb | MS | 3,0 | 2,6 | 85,9 | - | <DL | - |
| Bi | MS | - | <DL | - | - | <DL | - |
| Th | MS | 1,0 | 1,1 | 106,8 | 1,2 | 103,5 | 103,5 |
| U | MS | 0,5 | 0,5 | 107,2 | - | <DL | - |