Appendix：The result of the testing by the two methods

	Sample Number
	CLIA (ng/ml)
	[bookmark: _GoBack]LC-MS (ng/ml)
	Difference (ng/ml)

	1
	48.9
	55.16
	6.26

	2
	10.8
	14.53
	3.73

	3
	27.6
	26.5
	-1.1

	4
	12.2
	12.08
	-0.12

	5
	13
	15.28
	2.28

	6
	19.1
	18.28
	-0.82

	7
	27.6
	27.64
	0.04

	8
	16.9
	18.09
	1.19

	9
	18.7
	24.8
	6.1

	10
	33.3
	43.95
	10.65

	11
	16.4
	23.43
	7.03

	12
	9.5
	8.65
	-0.85

	13
	8.8
	8.66
	-0.14

	14
	24.7
	31.48
	6.78

	15
	27.7
	40.89
	13.19

	16
	22
	28.96
	6.96

	17
	18.4
	24.69
	6.29

	18
	15.7
	19.73
	4.03

	19
	3
	7.66
	4.66

	20
	38
	44.41
	6.41

	21
	27.1
	31.3
	4.2

	22
	12.1
	9.4
	-2.7

	23
	14
	14.07
	0.07

	24
	20
	19.98
	-0.02

	25
	21.7
	20.8
	-0.9

	26
	28.3
	38.93
	10.63

	27
	12.7
	13.11
	0.41

	28
	17.6
	18.92
	1.32

	29
	24.1
	31.34
	7.24

	30
	15.1
	14.48
	-0.62

	31
	9
	8.13
	-0.87

	32
	27
	25.23
	-1.77

	33
	14.9
	16.89
	1.99

	34
	11.9
	11.43
	-0.47

	35
	16
	14.07
	-1.93

	36
	16.4
	16.77
	0.37

	37
	8.8
	8.53
	-0.27

	38
	28.1
	34.35
	6.25

	39
	14.9
	14.03
	-0.87

	40
	37.1
	44.52
	7.42

	41
	10.2
	8.78
	-1.42

	42
	12.5
	10.35
	-2.15

	43
	11.3
	9.07
	-2.23

	44
	15.3
	12.93
	-2.37

	45
	14.7
	13.47
	-1.23

	46
	22.2
	23.02
	0.82

	47
	28.6
	28.17
	-0.43

	48
	39.2
	40.07
	0.87

	49
	14.4
	10.65
	-3.75

	50
	18.2
	20.14
	1.94

	51
	16.7
	18.42
	1.72

	52
	31.4
	31.32
	-0.08

	53
	25.2
	25.43
	0.23

	54
	22.1
	22.71
	0.61

	55
	12.5
	13.89
	1.39

	56
	12.4
	10.41
	-1.99

	57
	26.8
	25.53
	-1.27

	58
	25.5
	29.33
	3.83

	59
	21.4
	23.33
	1.93

	60
	12.4
	11.41
	-0.99

	61
	13.2
	10.73
	-2.47

	62
	12.1
	10.73
	-1.37

	63
	14.2
	14.93
	0.73

	64
	48.9
	50.34
	1.44

	65
	31.4
	42.99
	11.59

	66
	10.8
	12.25
	1.45

	67
	30.1
	31.4
	1.3

	68
	10.2
	16.59
	6.39

	69
	22.7
	21.57
	-1.13

	70
	31
	41.91
	10.91

	71
	16.9
	16.48
	-0.42

	72
	30.3
	38.29
	7.99

	73
	7.1
	5.09
	-2.01

	74
	28
	36.22
	8.22

	75
	37.6
	36.14
	-1.46

	76
	12.2
	14.63
	2.43

	77
	12.8
	13.12
	0.32

	78
	13
	14.67
	1.67

	79
	23.2
	29.68
	6.48

	80
	24.5
	31.62
	7.12

	81
	18.9
	21.02
	2.12

	82
	17.3
	16.22
	-1.08

	83
	15.4
	14.2
	-1.2

	84
	12.1
	13.26
	1.16

	85
	37.1
	37.63
	0.53

	86
	26.4
	21.84
	-4.56

	87
	16.5
	14.63
	-1.87

	88
	11
	7.77
	-3.23

	89
	30.2
	27.87
	-2.33

	90
	23
	26.9
	3.9

	91
	29.8
	32.27
	2.47

	92
	23.8
	22.53
	-1.27

	93
	20.5
	17.55
	-2.95

	94
	41.8
	54.44
	12.64

	95
	10.3
	6.77
	-3.53

	96
	21.5
	18.7
	-2.8

	97
	14.6
	15.52
	0.92

	98
	29.6
	27.91
	-1.69

	99
	15.2
	14.92
	-0.28

	100
	17.4
	15.24
	-2.16

	101
	21.1
	19.4
	-1.7

	102
	14.8
	14.61
	-0.19

	103
	23.8
	22.6
	-1.2

	104
	11.2
	8.2
	-3

	105
	23.3
	24.97
	1.67

	106
	55.2
	56.24
	1.04

	107
	21
	19.82
	-1.18

	108
	13.5
	10.79
	-2.71

	109
	26.4
	23.48
	-2.92

	110
	30.1
	33.8
	3.7

	111
	25.5
	29.98
	4.48

	112
	13.3
	10.73
	-2.57

	113
	13.7
	13.92
	0.22

	114
	29.5
	31.1
	1.6

	115
	11.5
	11.79
	0.29

	116
	24.1
	23.54
	-0.56

	117
	11
	8.84
	-2.16

	118
	18.5
	19.58
	1.08

	119
	18.4
	22.12
	3.72

	120
	33
	34.21
	1.21

	121
	16.7
	15.01
	-1.69

	122
	30
	26.04
	-3.96

	123
	10.7
	10.94
	0.24

	124
	31.9
	36.17
	4.27

	125
	32.7
	38.61
	5.91

	126
	22.6
	28.5
	5.9

	127
	11.3
	10.21
	-1.09

	128
	21.7
	24.5
	2.8

	129
	14.8
	13.84
	-0.96

	130
	23.8
	23.67
	-0.13

	131
	15.5
	12.43
	-3.07

	132
	8.1
	7.14
	-0.96

	133
	21.1
	23.01
	1.91

	134
	11.8
	12.33
	0.53

	135
	32.9
	39.7
	6.8

	136
	31.6
	31.95
	0.35

	137
	17.9
	18.04
	0.14

	138
	19.6
	24.21
	4.61



