Appendix：The result of the testing by the two methods

| Sample Number | CLIA (ng/ml) | LC-MS (ng/ml) | Difference (ng/ml) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48.9 | 55.16 | 6.26 |
| 2 | 10.8 | 14.53 | 3.73 |
| 3 | 27.6 | 26.5 | -1.1 |
| 4 | 12.2 | 12.08 | -0.12 |
| 5 | 13 | 15.28 | 2.28 |
| 6 | 19.1 | 18.28 | -0.82 |
| 7 | 27.6 | 27.64 | 0.04 |
| 8 | 16.9 | 18.09 | 1.19 |
| 9 | 18.7 | 24.8 | 6.1 |
| 10 | 33.3 | 43.95 | 10.65 |
| 11 | 16.4 | 23.43 | 7.03 |
| 12 | 9.5 | 8.65 | -0.85 |
| 13 | 8.8 | 8.66 | -0.14 |
| 14 | 24.7 | 31.48 | 6.78 |
| 15 | 27.7 | 40.89 | 13.19 |
| 16 | 22 | 28.96 | 6.96 |
| 17 | 18.4 | 24.69 | 6.29 |
| 18 | 15.7 | 19.73 | 4.03 |
| 19 | 3 | 7.66 | 4.66 |
| 20 | 38 | 44.41 | 6.41 |
| 21 | 27.1 | 31.3 | 4.2 |
| 22 | 12.1 | 9.4 | -2.7 |
| 23 | 14 | 14.07 | 0.07 |
| 24 | 20 | 19.98 | -0.02 |
| 25 | 21.7 | 20.8 | -0.9 |
| 26 | 28.3 | 38.93 | 10.63 |
| 27 | 12.7 | 13.11 | 0.41 |
| 28 | 17.6 | 18.92 | 1.32 |
| 29 | 24.1 | 31.34 | 7.24 |
| 30 | 15.1 | 14.48 | -0.62 |
| 31 | 9 | 8.13 | -0.87 |
| 32 | 27 | 25.23 | -1.77 |
| 33 | 14.9 | 16.89 | 1.99 |
| 34 | 11.9 | 11.43 | -0.47 |
| 35 | 16 | 14.07 | -1.93 |
| 36 | 16.4 | 16.77 | 0.37 |
| 37 | 8.8 | 8.53 | -0.27 |
| 38 | 28.1 | 34.35 | 6.25 |
| 39 | 14.9 | 14.03 | -0.87 |
| 40 | 37.1 | 44.52 | 7.42 |
| 41 | 10.2 | 8.78 | -1.42 |
| 42 | 12.5 | 10.35 | -2.15 |
| 43 | 11.3 | 9.07 | -2.23 |
| 44 | 15.3 | 12.93 | -2.37 |
| 45 | 14.7 | 13.47 | -1.23 |
| 46 | 22.2 | 23.02 | 0.82 |
| 47 | 28.6 | 28.17 | -0.43 |
| 48 | 39.2 | 40.07 | 0.87 |
| 49 | 14.4 | 10.65 | -3.75 |
| 50 | 18.2 | 20.14 | 1.94 |
| 51 | 16.7 | 18.42 | 1.72 |
| 52 | 31.4 | 31.32 | -0.08 |
| 53 | 25.2 | 25.43 | 0.23 |
| 54 | 22.1 | 22.71 | 0.61 |
| 55 | 12.5 | 13.89 | 1.39 |
| 56 | 12.4 | 10.41 | -1.99 |
| 57 | 26.8 | 25.53 | -1.27 |
| 58 | 25.5 | 29.33 | 3.83 |
| 59 | 21.4 | 23.33 | 1.93 |
| 60 | 12.4 | 11.41 | -0.99 |
| 61 | 13.2 | 10.73 | -2.47 |
| 62 | 12.1 | 10.73 | -1.37 |
| 63 | 14.2 | 14.93 | 0.73 |
| 64 | 48.9 | 50.34 | 1.44 |
| 65 | 31.4 | 42.99 | 11.59 |
| 66 | 10.8 | 12.25 | 1.45 |
| 67 | 30.1 | 31.4 | 1.3 |
| 68 | 10.2 | 16.59 | 6.39 |
| 69 | 22.7 | 21.57 | -1.13 |
| 70 | 31 | 41.91 | 10.91 |
| 71 | 16.9 | 16.48 | -0.42 |
| 72 | 30.3 | 38.29 | 7.99 |
| 73 | 7.1 | 5.09 | -2.01 |
| 74 | 28 | 36.22 | 8.22 |
| 75 | 37.6 | 36.14 | -1.46 |
| 76 | 12.2 | 14.63 | 2.43 |
| 77 | 12.8 | 13.12 | 0.32 |
| 78 | 13 | 14.67 | 1.67 |
| 79 | 23.2 | 29.68 | 6.48 |
| 80 | 24.5 | 31.62 | 7.12 |
| 81 | 18.9 | 21.02 | 2.12 |
| 82 | 17.3 | 16.22 | -1.08 |
| 83 | 15.4 | 14.2 | -1.2 |
| 84 | 12.1 | 13.26 | 1.16 |
| 85 | 37.1 | 37.63 | 0.53 |
| 86 | 26.4 | 21.84 | -4.56 |
| 87 | 16.5 | 14.63 | -1.87 |
| 88 | 11 | 7.77 | -3.23 |
| 89 | 30.2 | 27.87 | -2.33 |
| 90 | 23 | 26.9 | 3.9 |
| 91 | 29.8 | 32.27 | 2.47 |
| 92 | 23.8 | 22.53 | -1.27 |
| 93 | 20.5 | 17.55 | -2.95 |
| 94 | 41.8 | 54.44 | 12.64 |
| 95 | 10.3 | 6.77 | -3.53 |
| 96 | 21.5 | 18.7 | -2.8 |
| 97 | 14.6 | 15.52 | 0.92 |
| 98 | 29.6 | 27.91 | -1.69 |
| 99 | 15.2 | 14.92 | -0.28 |
| 100 | 17.4 | 15.24 | -2.16 |
| 101 | 21.1 | 19.4 | -1.7 |
| 102 | 14.8 | 14.61 | -0.19 |
| 103 | 23.8 | 22.6 | -1.2 |
| 104 | 11.2 | 8.2 | -3 |
| 105 | 23.3 | 24.97 | 1.67 |
| 106 | 55.2 | 56.24 | 1.04 |
| 107 | 21 | 19.82 | -1.18 |
| 108 | 13.5 | 10.79 | -2.71 |
| 109 | 26.4 | 23.48 | -2.92 |
| 110 | 30.1 | 33.8 | 3.7 |
| 111 | 25.5 | 29.98 | 4.48 |
| 112 | 13.3 | 10.73 | -2.57 |
| 113 | 13.7 | 13.92 | 0.22 |
| 114 | 29.5 | 31.1 | 1.6 |
| 115 | 11.5 | 11.79 | 0.29 |
| 116 | 24.1 | 23.54 | -0.56 |
| 117 | 11 | 8.84 | -2.16 |
| 118 | 18.5 | 19.58 | 1.08 |
| 119 | 18.4 | 22.12 | 3.72 |
| 120 | 33 | 34.21 | 1.21 |
| 121 | 16.7 | 15.01 | -1.69 |
| 122 | 30 | 26.04 | -3.96 |
| 123 | 10.7 | 10.94 | 0.24 |
| 124 | 31.9 | 36.17 | 4.27 |
| 125 | 32.7 | 38.61 | 5.91 |
| 126 | 22.6 | 28.5 | 5.9 |
| 127 | 11.3 | 10.21 | -1.09 |
| 128 | 21.7 | 24.5 | 2.8 |
| 129 | 14.8 | 13.84 | -0.96 |
| 130 | 23.8 | 23.67 | -0.13 |
| 131 | 15.5 | 12.43 | -3.07 |
| 132 | 8.1 | 7.14 | -0.96 |
| 133 | 21.1 | 23.01 | 1.91 |
| 134 | 11.8 | 12.33 | 0.53 |
| 135 | 32.9 | 39.7 | 6.8 |
| 136 | 31.6 | 31.95 | 0.35 |
| 137 | 17.9 | 18.04 | 0.14 |
| 138 | 19.6 | 24.21 | 4.61 |