## Supplementary tables

|  | 1st trough | 1st peak |  | 2nd trough |  | 2nd peak |  | 3rd trough |  | 3rd peak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semi-automated |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Power | r = 0.042 (-0.165, 0.246) p = 0.692 |  | r = -0.207 (-0.396, -0.001) p = 0.049 |  | r = -0.124 (-0.322, 0.084) p = 0.241 |  | r = -0.198 (-0.388, 0.008) p = 0.060 |  | r = -0.337 (-0.508, -0.141) p = 0.001 | r = -0.363 (-0.530, -0.170) p < 0.001 |
| BOZR | r = 0.015 (-0.191, 0.221) p = 0.885 |  | r = -0.129 (-0.326, 0.079 p = 0.223 |  | r = -0.111 (-0.097, 0.310) p = 0.296 |  | r = -0.063 (-0.265, 0.145) p = 0.555 |  | r = -0.280 (-0.459, -0.079) p = 0.007 | r = -0.053 (-0.257, 0.154) p = 0.615 |
| TD | r = -0.017 (-0.222, 0.190) p = 0.874 |  | r = -0.097 (-0.297, 0.111) p = 0.359 |  | r = 0.013 (-0.193, 0.218) p = 0.903 |  | r = -0.124 (-0.322, 0.084) p = 0.241 |  | r = -0.214 (-0.402, -0.009) p = 0.041 | r = -0.008 (-0.213, 0.199) p = 0.944 |
| Fully automated |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Power | r = 0.018 (-0.192, 0.226) p = 0.870 |  | r = -0.278 (-0.458, -0.076) p = 0.008 |  | r = -0.287 (-0.466, -0.086) p = 0.006 |  | r = -0.419 (-0.575, -0.233) p < 0.001 |  | r = -0.435 (-0.588, -0.251) p < 0.001 | r = -0.241 (-0.425, -0.036) p = 0.022 |
| BOZR | r = -0.085 (-0.289, 0.127) p = 0.434 |  | r = -0.099 (-0.299, 0.109) p = 0.351 |  | r = -0.095 (-0.295, 0.114) p = 0.372 |  | r = -0.073 (-0.274, 0.135) p = 0.494 |  | r = -0.110 (-0.309, 0.098) p = 0.299 | r = -0.056 (-0.259, 0.152) p = 0.599 |
| TD | r = -0.117 (-0.319, 0.094) p =0.276 |  | r = -0.076 (-0.278, 0.132) p =0.473 |  | r = -0.203 (-0.392, 0.004) p =0.054 |  | r = -0.095 (-0.295, 0.113) p =0.369 |  | r = -0.104 (-0.303, 0.105) p =0.329 | r = -0.059 (-0.262, 0.148) p =0.577 |

Supplementary, Table 1: Correlation between the locations of each peak and the labelled power, BOZR, and TD. BOZR = Back Optic Zone Rradii. TD = Total Diameter.

|  | Zone 1 | Zone 2 | Zone 1&2 | 1st trough | 1st peak | 2nd trough | 2nd peak | 3rd trough | 3rd peak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Derived with Zernike Polynomials |  |  | Semi-Automated |  |  |  |  |  |
| Power | r = 0.280 (0.078, 0.459) p = 0.007 | r = 0.212 (0.006, 0.400) p = 0.044 | r = 0.200 (-0.006, 0.390) p = 0.057 | r = 0.042 (-0.167, 0.247) p = 0.696 | r = -0.310 (0.111, 0.485) p = 0.003 | r = -0.258 (0.054, 0.440) p = 0.014 | r = -0.327 (.130, .500) p = 0.002 | r = -0.341 (0.145, 0.511) p < 0.001 | r = -0.397 (0.208, 0.557) p < 0.001 |
| BOZR | r = -0.135 (-0.332, 0.073) p = 0.201 | r = -0.205 (-0.490, 0.069) p = 0.130 | r = -0.208 (-0.505, 0.049) p = 0.101 | r = -0.142 (-0.338, 0.066) p = 0.180 | r = -0.187 (-0.378, 0.020) p = 0.076 | r = -0.034 (-0.238, 0.174) p = 0.752 | r = -0.091 (-0.292, 0.117) p = 0.389 | r = 0.088 (-0.120, 0.288) p = 0.409 | r = 0.090 (-0.118, 0.291) p = 0.394 |
| TD | r = -0.065 (-0.267, 0.143) p = 0.540 | r = -0.097 (-0.297, 0.111) p = 0.358 | r = -0.165 (-0.359, 0.042) p = 0.118 | r = -0.085 (-0.286, 0.123) p = 0.421 | r = -0.139 (-0.335, 0.069) p = 0.188 | r = -0.116 (-0.315, 0.092) p = 0.272 | r = -0.107 (-0.306, 0.101) p = 0.312 | r = 0.043 (-0.165, 0.246) p = 0.688 | r = 0.059 (-0.149, 0.261) p = 0.581 |
|  |  |  |  | Fully automated |  |  |  |  |  |
| Power |  |  |  | r = -0.122 (-0.091, 0.324) P = 0.260 | r = -0.251 (0.048, 0.435) p = 0.016 | r = -0.231 (0.026, 0.417) p = 0.028 | r = -0.340 (0.144, 0.510) p < 0.001 | r = -0.377 (0.185, 0.541) p < 0.001 | r = -0.383 (0.193, 0.546) p < 0.001 |
| BOZR |  |  |  | r = -0.185 (-0.380, 0.026) p = 0.085 | r = -0.226 (-0.413, -0.021) p = 0.031 | r = -0.019 (-0.224, 0.188) p = 0.858 | r = -0.090 (-0.291, 0.118) p = 0.396 | r = -0.076 (-0.132, 0.278) p = 0.471 | r = 0.092 (-0.116, 0.292) p = 0.386 |
| TD |  |  |  | r = -0.102 (-0.305, 0.110) p = 0.346 | r = -0.161 (-0.355, 0.047) p = 0.128 | r = -0.116 (-0.314, 0.092) p = 0.274 | r = -0.098 (-0.298, 0.110) p = 0.357 | r = 0.035 (-0.172, 0.240) p = 0.740 | r = 0.061 (-0.147, 0.263) p = 0.569 |

Supplementary Table 2 Correlation between the adjustable parameters of the lens: power, BOZR, and TD and the relative power of each zone, peak and trough. BOZR = Back Optic Zone Radii. TD = Total Diameter.