[image: image1.png]Equation y=a+bx
a 54.046 * 0.004
b -0.011+£0.002
R? 0.81

1E-03 1E-02 1E-01 1E+00 1E+01 1E+02 1E+03

C (uM)

SR Y
» ¥
=

~
N
n

22,0

i Equation

y=a+bx

F a 23.826 + 0.043
b -0.537 £0.022
R2 0.98

1E-03 1E-02 1E-01 1E+00 1E+01 1E+02 1E+03

C (M)





Fig. S1 Calibration curve of NIP/SPE (S1A) and MIP /SPE(S1B) in different concentrations of GABA
